## アイ.地点+St.3平均
（１０）西の湖水質調査
ア 水質調査地点
イ 西の湖中央部水質調査結果
項目 | 単位 | 西の湖中央最深部（St.3） | [10 empty] | 調査委員会 目標値
|  | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度
ｐＨ |  | 7.7 | 7.7 | 8.35 | 8.6 | 8.225 | 8.7 | 8.7 | 7.675 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 6.5～8.5
ＤＯ | mg/㍑ | 10.2 | 9.65 | 11.2 | 13.325 | 10.8 | 13.6515 | 13.1 | 10.275 | 14.1 | 12 | 12.2 | ＞7.5
ＢＯＤ | mg/㍑ | 1.7 | 2.4 | 3.725 | 4.9 | 4.35 | 6.45 | 7.675 | 2.025 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 2～3
ＣＯＤ | mg/㍑ | 5.7 | 6.925 | 6.25 | 7.2 | 7.925 | 9.75 | 11.725 | 6.55 | 8.9 | 7.3 | 9.9 | 3～4
Ｔ－Ｎ | mg/㍑ | 1.56 | 1.8525 | 1.4225 | 1.63 | 1.54 | 1.94 | 2.3 | 1.44 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 1
Ｔ－Ｐ | mg/㍑ | 0.099 | 0.1485 | 0.1125 | 0.122 | 0.1495 | 0.17175 | 0.1945 | 0.1225 | 0.14 | 0.113 | 0.169 | 0.05～0.06
ＳＳ | mg/㍑ | 24 | 35.5 | 20.525 | 17 | 31.85 | 38.375 | 42.575 | 32.125 | 27 | 21 | 43 | ＜10
透明度 | m | 0.5 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 0.50333 | 0.34 | 0.29333 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | ＞1
※ 年４回調査結果の平均値を記載

## ウ.St.1(湾奥)
ウ 西の湖水質調査結果（令和６年度）
地点 |  | St.1（湾奥部中央点） |  |  | 調査機関 | 採水：東近江環境事務所
分析：琵琶湖環境科学研究センター
| 調査日時 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-19 | 2024-11-21 | 2025-02-17 | 最大 | 最小 | 平均
| 採水時刻 |  |  | 11:40 | 11:20 | 11:20 | 9:20
一般項目 | 天候 |  |  | 晴 | 曇り | 晴 | 曇り
| 気温 |  | (℃) | 28.5 | 32.8 | 15 | 7.8
| 採取水深 |  | (ｍ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 全水深 |  | (ｍ) | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6
| 透明度 |  | (ｍ) | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5
| 水温 |  | (℃) | 28 | 30.2 | 12.5 | 7.8 | 30.2 | 7.8 | 19.625
| ｐＨ |  |  | 7.7 | 9.5 | 7.7 | 7.4 | 9.5 | 7.4 | 8.075
| ＤＯ |  | (mg/L) | 8.4 | 13.2 | 10.1 | 11.8 | 13.2 | 8.4 | 10.875
| ＤＯ |  | (%) | 108 | 176 | 94 | 99 | 176 | 94 | 119.25
| ＣＯＤ |  | (mg/L) | 6.4 | 15.5 | 6.1 | 5.7 | 15.5 | 5.7 | 8.425
| ＢＯＤ |  | (mg/L) | 1.6 | 7.3 | 2.8 | 2 | 7.3 | 1.6 | 3.425
| ＳＳ |  | (mg/L) | 32.9 | 13.9 | 36.8 | 24.1 | 36.8 | 13.9 | 26.925
| 大腸菌数 |  | (CFU/100mL) | 7 | 3 | 18 | 37 | 37 | 3 | 16.25
栄養塩類 | ＮＨ４－Ｎ |  | (mg/L) | 0.16 | <0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | <0.01 | 0.1225
| ＮＯ２－Ｎ |  | (mg/L) | 0.029 | 0.001 | 0.032 | 0.014 | 0.032 | 0.001 | 0.019
| ＮＯ３－Ｎ |  | (mg/L) | 0.72 | <0.01 | 1.29 | 1.83 | 1.83 | <0.01 | 0.9625
| Org－Ｎ |  | (mg/L) | 0.71 | 2.16 | 0.78 | 0.58 | 2.16 | 0.58 | 1.0575
| Ｔ－Ｎ |  | (mg/L) | 1.62 | 2.16 | 2.4 | 2.44 | 2.44 | 1.62 | 2.155
| ＰＯ４－Ｐ |  | (mg/L) | 0.042 | 0.044 | 0.013 | 0.008 | 0.044 | 0.008 | 0.02675
| Ｔ－Ｐ |  | (mg/L) | 0.184 | 0.225 | 0.133 | 0.104 | 0.225 | 0.104 | 0.1615
色素類 | ｸﾛﾛﾌｨﾙa |  | (μg/L) | 5.7 | 59.9 | 32.8 | 30.7 | 59.9 | 5.7 | 32.275
| ｸﾛﾛﾌｨﾙb |  | (μg/L) | 0.9 | <0.1 | 1.9 | 0.8 | 1.9 | <0.1 | 0.925
| ｸﾛﾛﾌｨﾙc |  | (μg/L) | 1.3 | 2.2 | 5.1 | 5 | 5.1 | 1.3 | 3.4
| フェオ色素 |  | (μg/L) | 5.3 | <0.1 | 9.7 | 1.5 | 9.7 | <0.1 | 4.15
その他 | Ｃｌ－ |  | (mg/L) | 15.3 | 15.6 | 17.4 | 20.4 | 20.4 | 15.3 | 17.175
| Ｆｅ |  | (mg/L) | 1.939 | 0.898 | 1.764 | 1.333 | 1.939 | 0.898 | 1.4835
| Ｄ－Ｆｅ |  | (mg/L) | 0.06 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | 0.06 | <0.05 | 0.0525
| ＥＣ |  | (mS/m) | 16.68 | 17.77 | 18.81 | 20.5 | 20.5 | 16.68 | 18.44

## ウ.St.3(中央)
地点 |  | St.3（中央最深部※） |  |  | 調査機関 | 採水：東近江環境事務所
分析：琵琶湖環境科学研究センター
| 調査日時 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-19 | 2024-11-21 | 2025-02-17 | 最大 | 最小 | 平均
| 採水時刻 |  |  | 10:50 | 10:40 | 10:45 | 9:42
一般項目 | 天候 |  |  | 晴 | 曇り | 晴 | 曇り
| 気温 |  | (℃) | 26.3 | 35 | 14 | 6.5
| 採取水深 |  | (ｍ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 全水深 |  | (ｍ) | 2 | 1.7 | 2.1 | 2.1
| 透明度 |  | (ｍ) | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4
| 水温 |  | (℃) | 24.6 | 31 | 12.3 | 7.1 | 31 | 7.1 | 18.75
| ｐＨ |  |  | 8 | 9.9 | 7.8 | 7.8 | 9.9 | 7.8 | 8.375
| ＤＯ |  | (mg/L) | 9.5 | 17.5 | 9.4 | 12.4 | 17.5 | 9.4 | 12.2
| ＤＯ |  | (%) | 114 | 235 | 88 | 103 | 235 | 88 | 135
| ＣＯＤ |  | (mg/L) | 6.2 | 20.9 | 6.3 | 6.3 | 20.9 | 6.2 | 9.925
| ＢＯＤ |  | (mg/L) | 2.8 | 13 | 2.5 | 1.9 | 13 | 1.9 | 5.05
| ＳＳ |  | (mg/L) | 36.9 | 42.4 | 45.8 | 47.1 | 47.1 | 36.9 | 43.05
| 大腸菌数 |  | (CFU/100mL) | 4 | <1 | 7 | 23 | 23 | <1 | 8.75
栄養塩類 | ＮＨ４－Ｎ |  | (mg/L) | 0.02 | <0.01 | 0.35 | <0.01 | 0.35 | <0.01 | 0.0975
| ＮＯ２－Ｎ |  | (mg/L) | 0.016 | 0.001 | 0.041 | 0.008 | 0.041 | 0.001 | 0.0165
| ＮＯ３－Ｎ |  | (mg/L) | 0.61 | <0.01 | 1.17 | 1.32 | 1.32 | <0.01 | 0.7775
| Org－Ｎ |  | (mg/L) | 0.79 | 2.64 | 0.76 | 0.67 | 2.64 | 0.67 | 1.215
| Ｔ－Ｎ |  | (mg/L) | 1.44 | 2.64 | 2.32 | 2 | 2.64 | 1.44 | 2.1
| ＰＯ４－Ｐ |  | (mg/L) | 0.02 | 0.106 | 0.016 | 0.005 | 0.106 | 0.005 | 0.03675
| Ｔ－Ｐ |  | (mg/L) | 0.117 | 0.314 | 0.121 | 0.124 | 0.314 | 0.117 | 0.169
色素類 | ｸﾛﾛﾌｨﾙa |  | (μg/L) | 23 | 169.1 | 30.6 | 32.9 | 169.1 | 23 | 63.9
| ｸﾛﾛﾌｨﾙb |  | (μg/L) | 1.9 | <0.1 | 1.8 | 1 | 1.9 | <0.1 | 1.2
| ｸﾛﾛﾌｨﾙc |  | (μg/L) | 4.1 | 4.7 | 4.2 | 3.1 | 4.7 | 3.1 | 4.025
| フェオ色素 |  | (μg/L) | 2.6 | 84.4 | 10 | 5.2 | 84.4 | 2.6 | 25.55
その他 | Ｃｌ－ |  | (mg/L) | 14.9 | 16 | 16 | 18.5 | 18.5 | 14.9 | 16.35
| Ｆｅ |  | (mg/L) | 1.431 | 1.053 | 2.119 | 2.101 | 2.119 | 1.053 | 1.676
| Ｄ－Ｆｅ |  | (mg/L) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
| ＥＣ |  | (mS/m) | 16.14 | 18.1 | 17.87 | 19 | 19 | 16.14 | 17.7775
※「中央最深部」という名称ですが、当該地点は過去から継続して表層水を採水した結果を記載しています。 ※名称が過去から、「西の湖（No.３地点）」、「St.３地点表層」、「No.３中央表層」、「No.３（中央最深部）」等と変更になっていますが、すべて同一地点です。

## ウ.St.5(北之庄)
地点 |  | St.5（北之庄沢） |  |  | 調査機関 | 採水：東近江環境事務所
分析：琵琶湖環境科学研究センター
| 調査日時 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-19 | 2024-11-21 | 2025-02-17 | 最大 | 最小 | 平均
| 採水時刻 |  |  | 9:53 | 9:45 | 9:55 | 10:14
一般項目 | 天候 |  |  | 晴 | 曇り | 晴 | 曇り
| 気温 |  | (℃) | 26.5 | 32.8 | 15 | 8.8
| 採取水深 |  | (ｍ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 全水深 |  | (ｍ) | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9
| 透明度 |  | (ｍ) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.575
| 水温 |  | (℃) | 20.1 | 27.9 | 13.3 | 9.1 | 27.9 | 9.1 | 17.6
| ｐＨ |  |  | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.375
| ＤＯ |  | (mg/L) | 7.1 | 8.6 | 9.1 | 10.1 | 10.1 | 7.1 | 8.725
| ＤＯ |  | (%) | 78 | 109 | 86 | 88 | 109 | 78 | 90.25
| ＣＯＤ |  | (mg/L) | 5.1 | 5.5 | 2.9 | 6.4 | 6.4 | 2.9 | 4.975
| ＢＯＤ |  | (mg/L) | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0.95
| ＳＳ |  | (mg/L) | 31.6 | 13.6 | 16 | 60.6 | 60.6 | 13.6 | 30.45
| 大腸菌数 |  | (CFU/100mL) | 230 | 20 | 44 | 17 | 230 | 17 | 77.75
栄養塩類 | ＮＨ４－Ｎ |  | (mg/L) | 0.12 | 0.01 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 0.09
| ＮＯ２－Ｎ |  | (mg/L) | 0.019 | 0.01 | 0.02 | 0.013 | 0.02 | 0.01 | 0.0155
| ＮＯ３－Ｎ |  | (mg/L) | 0.91 | 0.82 | 1.58 | 1.7 | 1.7 | 0.82 | 1.2525
| Org－Ｎ |  | (mg/L) | 0.39 | 0.88 | 0.36 | 0.46 | 0.88 | 0.36 | 0.5225
| Ｔ－Ｎ |  | (mg/L) | 1.44 | 1.72 | 2.08 | 2.28 | 2.28 | 1.44 | 1.88
| ＰＯ４－Ｐ |  | (mg/L) | 0.049 | 0.016 | 0.022 | 0.015 | 0.049 | 0.015 | 0.0255
| Ｔ－Ｐ |  | (mg/L) | 0.165 | 0.097 | 0.07 | 0.158 | 0.165 | 0.07 | 0.1225
色素類 | ｸﾛﾛﾌｨﾙa |  | (μg/L) | 6.6 | 21.6 | 6 | 10.6 | 21.6 | 6 | 11.2
| ｸﾛﾛﾌｨﾙb |  | (μg/L) | 1.3 | 3.5 | 0.9 | <0.1 | 3.5 | <0.1 | 1.45
| ｸﾛﾛﾌｨﾙc |  | (μg/L) | 1.9 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 1.9 | <0.1 | 0.55
| フェオ色素 |  | (μg/L) | <0.1 | 1.4 | 1 | 5.1 | 5.1 | <0.1 | 1.9
その他 | Ｃｌ－ |  | (mg/L) | 9 | 11.8 | 13.9 | 15.7 | 15.7 | 9 | 12.6
| Ｆｅ |  | (mg/L) | 2.017 | 0.75 | 0.868 | 1.236 | 2.017 | 0.75 | 1.2177
| Ｄ－Ｆｅ |  | (mg/L) | 0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.06 | 0.06 | <0.05 | 0.0525
| ＥＣ |  | (mS/m) | 12.08 | 15.96 | 18.42 | 18 | 18.42 | 12.08 | 16.115

## ウ.St.6(流出)
地点 |  | St.6（流出部） |  |  | 調査機関 | 採水：東近江環境事務所
分析：琵琶湖環境科学研究センター
| 調査日時 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-19 | 2024-11-21 | 2025-02-17 | 最大 | 最小 | 平均
| 採水時刻 |  |  | 10:22 | 10:05 | 10:20 | 10:34
一般項目 | 天候 |  |  | 晴 | 曇り | 晴 | 曇り
| 気温 |  | (℃) | 26 | 33.6 | 13.2 | 8.8
| 採取水深 |  | (ｍ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 全水深 |  | (ｍ) | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4
| 透明度 |  | (ｍ) | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.525
| 水温 |  | (℃) | 22.2 | 30.6 | 12.3 | 6.7 | 30.6 | 6.7 | 17.95
| ｐＨ |  |  | 7.7 | 9.6 | 7.7 | 8.1 | 9.6 | 7.7 | 8.275
| ＤＯ |  | (mg/L) | 8.2 | 15.1 | 9.2 | 13.7 | 15.1 | 8.2 | 11.55
| ＤＯ |  | (%) | 95 | 202 | 86 | 112 | 202 | 86 | 123.75
| ＣＯＤ |  | (mg/L) | 5.7 | 17.6 | 5.9 | 4.8 | 17.6 | 4.8 | 8.5
| ＢＯＤ |  | (mg/L) | 1.4 | 10.4 | 2.2 | 1.8 | 10.4 | 1.4 | 3.95
| ＳＳ |  | (mg/L) | 37.1 | 35.4 | 28.3 | 13.6 | 37.1 | 13.6 | 28.6
| 大腸菌数 |  | (CFU/100mL) | 7 | 1 | 9 | 6 | 9 | 1 | 5.75
栄養塩類 | ＮＨ４－Ｎ |  | (mg/L) | 0.05 | <0.01 | 0.36 | <0.01 | 0.36 | <0.01 | 0.1075
| ＮＯ２－Ｎ |  | (mg/L) | 0.016 | 0.001 | 0.047 | 0.007 | 0.047 | 0.001 | 0.01775
| ＮＯ３－Ｎ |  | (mg/L) | 0.64 | <0.01 | 1.16 | 0.85 | 1.16 | <0.01 | 0.665
| Org－Ｎ |  | (mg/L) | 0.57 | 2.39 | 0.67 | 0.46 | 2.39 | 0.46 | 1.0225
| Ｔ－Ｎ |  | (mg/L) | 1.28 | 2.4 | 2.24 | 1.32 | 2.4 | 1.28 | 1.81
| ＰＯ４－Ｐ |  | (mg/L) | 0.021 | 0.072 | 0.014 | 0.006 | 0.072 | 0.006 | 0.02825
| Ｔ－Ｐ |  | (mg/L) | 0.111 | 0.29 | 0.097 | 0.062 | 0.29 | 0.062 | 0.14
色素類 | ｸﾛﾛﾌｨﾙa |  | (μg/L) | 11.5 | 166.8 | 28.3 | 34.1 | 166.8 | 11.5 | 60.175
| ｸﾛﾛﾌｨﾙb |  | (μg/L) | 2.5 | <0.1 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | <0.1 | 1.225
| ｸﾛﾛﾌｨﾙc |  | (μg/L) | <0.1 | 5.8 | 3.4 | 5.3 | 5.8 | <0.1 | 3.65
| フェオ色素 |  | (μg/L) | 6 | 144.2 | 5.5 | 0.3 | 144.2 | 0.3 | 39
その他 | Ｃｌ－ |  | (mg/L) | 13.6 | 13.8 | 15 | 17.5 | 17.5 | 13.6 | 14.975
| Ｆｅ |  | (mg/L) | 1.723 | 0.834 | 1.337 | 0.614 | 1.723 | 0.614 | 1.127
| Ｄ－Ｆｅ |  | (mg/L) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
| ＥＣ |  | (mS/m) | 15.53 | 16.37 | 17.62 | 18.2 | 18.2 | 15.53 | 16.93

## ウ.St.20(ヨシ)
地点 |  | St.20（ヨシ群落奥部） |  |  | 調査機関 | 採水：東近江環境事務所
分析：琵琶湖環境科学研究センター
| 調査日時 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-19 | 2024-11-21 | 2025-02-17 | 最大 | 最小 | 平均
| 採水時刻 |  |  | 11:12 | 10:55 | 11:00 | 9:54
一般項目 | 天候 |  |  | 晴 | 曇り | 晴 | 曇り
| 気温 |  | (℃) | 29 | 34.5 | 15.8 | 6.8
| 採取水深 |  | (ｍ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 全水深 |  | (ｍ) | 1.4 | 1.3 | 1 | 0.9
| 透明度 |  | (ｍ) | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4
| 水温 |  | (℃) | 24.9 | 30.4 | 12.3 | 7.2 | 30.4 | 7.2 | 18.7
| ｐＨ |  |  | 8.1 | 9.7 | 7.7 | 8 | 9.7 | 7.7 | 8.375
| ＤＯ |  | (mg/L) | 9.6 | 16.9 | 9.1 | 12.4 | 16.9 | 9.1 | 12
| ＤＯ |  | (%) | 116 | 225 | 85 | 102 | 225 | 85 | 132
| ＣＯＤ |  | (mg/L) | 6.1 | 18.9 | 6.1 | 5.6 | 18.9 | 5.6 | 9.175
| ＢＯＤ |  | (mg/L) | 2.2 | 15.5 | 2 | 1.8 | 15.5 | 1.8 | 5.375
| ＳＳ |  | (mg/L) | 34.1 | 43.4 | 39.3 | 26.1 | 43.4 | 26.1 | 35.725
| 大腸菌数 |  | (CFU/100mL) | 3 | 1 | 12 | 8 | 12 | 1 | 6
栄養塩類 | ＮＨ４－Ｎ |  | (mg/L) | 0.02 | <0.01 | 0.36 | <0.01 | 0.36 | <0.01 | 0.1
| ＮＯ２－Ｎ |  | (mg/L) | 0.016 | 0.001 | 0.043 | 0.006 | 0.043 | 0.001 | 0.0165
| ＮＯ３－Ｎ |  | (mg/L) | 0.64 | <0.01 | 1.13 | 0.79 | 1.13 | <0.01 | 0.6425
| Org－Ｎ |  | (mg/L) | 0.7 | 2.56 | 0.71 | 0.56 | 2.56 | 0.56 | 1.1325
| Ｔ－Ｎ |  | (mg/L) | 1.38 | 2.56 | 2.24 | 1.36 | 2.56 | 1.36 | 1.885
| ＰＯ４－Ｐ |  | (mg/L) | 0.02 | 0.092 | 0.013 | 0.004 | 0.092 | 0.004 | 0.03225
| Ｔ－Ｐ |  | (mg/L) | 0.127 | 0.304 | 0.103 | 0.078 | 0.304 | 0.078 | 0.153
色素類 | ｸﾛﾛﾌｨﾙa |  | (μg/L) | 12.3 | 168.2 | 22.2 | 30.8 | 168.2 | 12.3 | 58.375
| ｸﾛﾛﾌｨﾙb |  | (μg/L) | 2.3 | <0.1 | 1.3 | <0.1 | 2.3 | <0.1 | 0.95
| ｸﾛﾛﾌｨﾙc |  | (μg/L) | 1.5 | 6.7 | 0.5 | 3 | 6.7 | 0.5 | 2.925
| フェオ色素 |  | (μg/L) | 8.2 | 8 | 11.1 | 7.3 | 11.1 | 7.3 | 8.65
その他 | Ｃｌ－ |  | (mg/L) | 15.4 | 16.2 | 16.2 | 17.9 | 17.9 | 15.4 | 16.425
| Ｆｅ |  | (mg/L) | 1.592 | 1.126 | 2.13 | 1.236 | 2.13 | 1.126 | 1.521
| Ｄ－Ｆｅ |  | (mg/L) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
| ＥＣ |  | (mS/m) | 16.33 | 18.19 | 18.02 | 18.4 | 18.4 | 16.33 | 17.735