## 塔・槽類
機器一覧表（塔・槽類）
|  |  | 主要寸法 （mm） D×L、D×H |  | 設計圧力 | 設計温度 | 肉厚※ |  |  |  | 材質 |  | ガス種 | 耐震 設計 有無 | 保温 保冷 有無 | 耐火／ 準耐火 構造 有無 | 特定 設備 有無 | 備考
| フロー番号 | 機器の名称 |  | 内容積 | （MPa） | (℃) | 計算肉厚（mm） |  | 使用肉厚(mm)
|  |  |  | (㎥） | 常用圧力 | 常用温度 | （腐れ代を含む。） |  | （腐れ代を含む。） |  | 胴 | 鏡
[5 empty] | （MPa） | (℃) | 胴 | 鏡 | 胴 | 鏡
記載例 | C40 | 液化窒素貯槽 | D3030×H8150 | 30 | 1.2 | －196～40 | 6.96 | 7.2 | 6.32 | 6.8 | SUS304 | SUS304 | 液化窒素 | 有 | 有 | 無 | 有
[5 empty] | 0.93 | －196～40
※原則として、肉厚の算出には、一般高圧ガスにあっては一般高圧ガス保安規則関係例示基準８を、液化石油ガスにあっては液化石油ガス保安規則関係例示基準16にそれぞれ準拠して算出すること。
機器一覧表（気化熱交換器・加熱炉）
|  |  | 区分 ※ | 主要寸法 （mm） D×L、D×H |  | 設計圧力 | 設計温度 | 肉厚※ |  |  |  | 材質 | ガス種 | 耐震 設計 有無 | 保温 保冷 有無 | 特定 設備 有無 | 認定等 | 備考
| フロー番号 | 機器の名称 |  |  | 内容積 | （MPa） | (℃) | 計算肉厚 |  | 使用肉厚
[5 empty] | (㎥） | 常用圧力 | 常用温度 | （mm）） |  | (mm)
[6 empty] | （MPa） | (℃) | （腐れ代を含む。） |  | （腐れ代を含む。）
記載例 | PBD１ | 加圧蒸発器 | F | 1400×700 | 0.0025 | 2 | －196～40 | 0.8 |  | 2.55 |  | A6063S－T5 | 液化窒素 | 無 | 無 | 有 | ＫＨＫ受検品 | 完成検査時には番号照合
[6 empty] | 0.93 | －196～40
※原則として、肉厚の算出には、一般高圧ガスにあっては一般高圧ガス保安規則関係例示基準８を、液化石油ガスにあっては液化石油ガス保安規則関係例示基準16にそれぞれ準拠して算出すること。

## 気化熱交換器・加熱炉類
機器一覧表（気化熱交換器・加熱炉）
|  |  | 区分 ※ | 主要寸法 （mm） D×L、D×H |  | 設計圧力 | 設計温度 | 肉厚※ |  | 材質 | ガス種 | 耐震 設計 有無 | 保温 保冷 有無 | 特定 設備 有無 | 認定等 | 備考
| フロー番号 | 機器の名称 |  |  | 内容積 | （MPa） | (℃) | 計算肉厚 | 使用肉厚
[5 empty] | (㎥） | 常用圧力 | 常用温度 | （mm）） | (mm)
[6 empty] | （MPa） | (℃) | （腐れ代を含む。） | （腐れ代を含む。）
記載例 | PBD１ | 加圧蒸発器 | F | 1400×700 | 0.0025 | 2 | －196～40 | 0.8 | 2.55 | A6063S－T5 | 液化窒素 | 無 | 無 | 有 | ＫＨＫ受検品 | 完成検査時には番号照合
[6 empty] | 0.93 | －196～40
※区分欄には次の記号を記載すること。（S:シェル型／T：チューブ型／F：フィン型）
※原則として、肉厚の算出には、一般高圧ガスにあっては一般高圧ガス保安規則関係例示基準８を、液化石油ガスにあっては液化石油ガス保安規則関係例示基準16にそれぞれ準拠して算出すること。

## ポンプ・圧縮機
機器一覧表（ポンプ・圧縮機）
|  |  | 形式 | 処理能力 （Ｎ㎥／日） | 設計圧力 | 設計温度 | 肉厚※ | 材質 | ガス種 | 認定等 | 備考
| フロー番号 | 機器の名称 |  |  | （MPa） | (℃) | 使用肉厚
[5 empty] | 常用圧力 | 常用温度 | (mm)
[5 empty] | （MPa） | (℃) | （腐れ代を含む。）
記載例 | Ｐ１ | 充填ポンプ | 往復動式 | 200 | 20 | －10～40 | 8.5 | SCS13 | 窒素 | ＫＨＫ認定品 | 完成検査時には番号照合
[5 empty] | 14.7 | －10～40
※原則として、肉厚の算出には、一般高圧ガスにあっては一般高圧ガス保安規則関係例示基準８を、液化石油ガスにあっては液化石油ガス保安規則関係例示基準16にそれぞれ準拠して算出すること。

## 一般弁
機器一覧表（一般弁類）
| 弁の種類 | 呼び径 | 設計圧力 | 設計温度 | 肉厚※ |  | 材質 | ガス種 | 認定等 | 備考
|  |  | （MPa） | (℃) | 計算肉厚 | 使用肉厚
| フロー番号 |  | 常用圧力 | 常用温度 | （mm）） | (mm)
|  |  | （MPa） | (℃) | （腐れ代を含む。） | （腐れ代を含む。）
記載例 | 短軸玉形弁 | 20Ａ | 3 | －196～40 | 別紙「認定成績書」のとおり |  |  | 液化窒素 | 大臣認定品 | 完成検査時には番号照合
| Ｖ１ |  | 0.93 | －196～40
※原則として、肉厚の算出には、一般高圧ガスにあっては一般高圧ガス保安規則関係例示基準８を、液化石油ガスにあっては液化石油ガス保安規則関係例示基準16にそれぞれ準拠して算出すること。

## 重要弁（緊急遮断弁・調節弁等）
機器一覧表（重要弁（緊急遮断弁・調節弁等））
| 弁の種類 | 呼び径 | 設計圧力 | 設計温度 | 肉厚※ |  | 材質 | ガス種 | 認定等 | 備考
|  |  | （MPa） | (℃) | 計算肉厚 | 使用肉厚
| フロー番号 |  | 常用圧力 | 常用温度 | （mm）） | (mm)
|  |  | （MPa） | (℃) | （腐れ代を含む。） | （腐れ代を含む。）
記載例 | 加圧調整弁 | 25Ａ | 2.5 | －196～40 | 別紙「認定成績書」のとおり |  |  | 液化窒素 | 大臣認定品 | 完成検査時には番号照合
| ＰＲ１ |  | 0.93 | －196～40
※原則として、肉厚の算出には、一般高圧ガスにあっては一般高圧ガス保安規則関係例示基準８を、液化石油ガスにあっては液化石油ガス保安規則関係例示基準16にそれぞれ準拠して算出すること。

## 安全弁・破裂弁・逃し弁類
機器一覧表（安全弁類）
| 弁の種類 | 呼び径 | 設計圧力 | 設計温度 | 材質 |  | 設定圧力 | 設置箇所 | 吹出量※ |  | 吹出ガスの放出先 | 認定等 | 備考
|  |  | （MPa） | (℃)
| フロー番号 |  | 常用圧力 | 常用温度 | 弁座 | 弁体 |  |  | 公称 | 所要
|  |  | （MPa） | (℃) |  |  |  |  | (kg/h) | (kg/h)
記載例 | 安全弁 | 25Ａ | 3 | －196～40 | SUS304 | SUS304 | 0.97 | 貯槽 | 800 | 400 | 大気開放 | 大臣認定品 | 完成検査時には番号照合
| ＳＶ１ |  | 0.93 | －196～40
※ 原則として、吹出量の算出には、一般高圧ガスにあっては一般高圧ガス保安規則関係例示基準13を、液化石油ガスにあっては液化石油ガス保安規則関係例示基準17にそれぞれ準拠して算出すること。

## 配管
機器一覧表（一般弁類）
| 配管名称若しくは配管番号 | 呼び径 | 材質 | 外径 | 設計圧力 | 設計温度 | 肉厚※ |  | ガス種 | 認定等 | 備考
[5 empty] | （MPa） | (℃) | 計算肉厚 | 呼び厚さ
|  | スケジュール番号 |  |  | 常用圧力 | 常用温度 | （mm）） | (mm)
[5 empty] | （MPa） | (℃) | （腐れ代を含む。） | （腐れ代を含む。）
記載例 | 現地施工配管 | １５Ａ | ＳＵＳ304ＴＰ－Ｓ | 21.7 | 2 | －196～40 | 0.16 | 2.2 | 液化窒素 | －
|  | Ｓｃｈ１０ |  |  | 0.93 | －196～40
※原則として、肉厚の算出には、一般高圧ガスにあっては一般高圧ガス保安規則関係例示基準８を、液化石油ガスにあっては液化石油ガス保安規則関係例示基準16にそれぞれ準拠して算出すること。

## 計装類（圧力計・液面計・温度計）
機器一覧表（圧力計）
| 圧力計番号 | 圧力計の種類 | 対象設備 |  |  | JIS等規格 | 備考
|  |  |  | 常用の圧力 | 測定範囲
|  |  |  | （MPa） | （MPa）
記載例 | PG1 | ブルドン管 | 貯槽 | 0.93 | 0～1.6 | JISB7505(1994)
機器一覧表（液面計）
| 液面計番号 | 液面計の種類 | 対象設備 |  | 備考
測定範囲
（KPa）
記載例 | LI1 | 差圧式液面計 | 貯槽 | 0～1.6
機器一覧表（温度計）
| 温度計番号 | 温度計の種類 | 対象設備 |  |  | JIS等規格 | 備考
|  |  |  | 常用の温度 | 測定範囲
|  |  |  | （℃） | （℃）
記載例 | 温度計 | 一般用ガラス製温度計 | 反応器 | 200 | 0～400 | JISB7411－1(2014)