## 滋様13-9
滋LP様式第 13-9 |  |  |  | p1
保安業務に係る技術的能力の算定書
事業所の名称：
1. 保安業務に係る技術的能力の算定に係る計算式
注意事項 ○下記の計算はすべて小数点以下第４位を四捨五入した数とする。ただし、0を超え
0.001未満の場合は、0.001とする。
○消費者戸数はそれぞれの保安業務区分の戸数とする。
○該当しないものについては、「－」を記載する。
保安業務資格者の数は、保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示第２条による。
保安業務用機器の数は、同上告示第３条による。
イ 供給開始時点検・調査
１号消費者戸数[ ]×1／20000＝(a)[ ]・・・①
ロ 容器交換時等供給設備点検
２号消費者戸数[ ]×1／（100×月間実働日数[ ]）－調査員数[ ]＝(b)[ ]・・・②
（０未満の場合は、０とする。）
２号消費者戸数[ ]×1／（100×月間実働日数[ ]）－調査員数[ ]＋調査員[ ]
＝(h)[ ]・・・⑳
ハ 定期供給設備点検
【特例なし】かつ【補助員なし】
3号消費者戸数[ ]×1／（30×年間実働日数[ ]）×1／4＝(c1)[ ]・・・③
【特例なし】かつ【補助員あり】
3号消費者戸数[ ]×1／（30×4／3×年間実働日数[ ]）×1／4＝(c2)[ ]・・・④
ニ 定期消費設備調査
【特例なし】かつ【補助員なし】
４号消費者戸数[ ]×1／（25×年間実働日数[ ]）×1／4＝(d1)[ ]・・・⑤
【特例なし】かつ【補助員あり】
４号消費者戸数[ ]×1／（25×4／3×年間実働日数[ ]）×1／4＝(d2)[ ]・・・⑥
ホ 周知
【特例なし】
５号消費者戸数[ ]×1／20000＝(e1)[ ]・・・⑦
【特例あり】
５号消費者戸数[ ]×1／40000＝(e2)[ ]・・・⑧
ヘ 緊急時対応
６号消費者戸数[ ]×1／20000＝(f)[ ]・・・⑨
滋LP様式第 13-9 |  |  |  | p2
事業所の名称：
ト 緊急時連絡
【消費者戸数が２万戸以下の場合】
７号消費者戸数[ ]×1／20000＝(g1)[ ]・・・⑩
【消費者戸数が２万戸を超える場合】
1＋（７号消費者戸数[ ]－20000）×1／80000＝(g2)[ ]・・・⑪
チ 定期供給設備点検及び定期消費設備調査の特例
※ 定期供給設備点検と定期消費設備調査で消費者数が異なる場合、両方についてする戸数のみ
特例を受け、それ以外の戸数については、⑯～⑲式により計算する。
【特例による補助員なしでの、定期供給設備点検及び定期消費設備調査】
3,4号消費者戸数[ ]×1／（20×年間実働日数[ ]）×1／4＝(cd1)[ ]・・・⑫
3,4号消費者戸数[ ]×1／（25×年間実働日数[ ]）×1／4＝(d5)[ ]・・・⑬
【特例による補助員ありでの、定期供給設備点検及び定期消費設備調査】
3,4号消費者戸数[ ]×1／（20×4/3×年間実働日数[ ]）×1／4＝(cd2)[ ]・・・⑭
3,4号消費者戸数[ ]×1／（25×4/3×年間実働日数[ ]）×1／4＝(d6)[ ]・・・⑮
【特例適用外となる、補助員なしの定期供給設備点検】
（3号消費者戸数[ ]－4号消費者戸数[ ]）×1／（30×年間実働日数[ ]）×1／4
＝(c3)[ ]・・・⑯
（3号消費者戸数－4号消費者戸数の計算結果が０未満の場合は、０とする）
【特例適用外となる、補助員ありでの定期供給設備点検】
（3号消費者戸数[ ]－4号消費者戸数[ ]）×1／（30×4／3×年間実働日数[ ]）
×1／4＝(c4)[ ]・・・⑰
（3号消費者戸数－4号消費者戸数の計算結果が０未満の場合は、０とする）
【特例適用外となる、補助員なしの定期消費設備調査】
（4号消費者戸数[ ]－3号消費者戸数[ ]）×1／（25×年間実働日数[ ]）×1／4
＝(d3)[ ]・・・⑱
（4号消費者戸数－3号消費者戸数の計算結果が０未満の場合は、０とする）
【特例適用外となる、補助員ありでの定期消費設備調査】
（4号消費者戸数[ ]－3号消費者戸数[ ]）×1／（25×4／3×年間実働日数[ ]）
×1／4＝(d4)[ ]・・・⑲
（4号消費者戸数－3号消費者戸数の計算結果が０未満の場合は、０とする）
滋LP様式第 13-9 |  |  |  | p3
事業所の名称：
2. 業務区分ごとの計算結果のまとめ
イ 供給開始時点検・調査
|  | 認定なし |  |  |  |  | 認定を受ける
①式により計算 (a)[ ]
ロ 容器交換時等供給設備点検
|  | 認定なし |  |  |  |  | 認定を受ける
②式により計算 (b)[ ]
⑳式により計算 (h)[ ]
【特例】定期供給設備点検及び定期消費設備調査をする一般消費者等がある場合(供給と消費で消費
者数が異なる場合、両方についてする戸数のみ特例を受け、それ以外の戸数についてはハ、ニによる)
|  | 特例なし |  |  | 特例あり補助員なしで認定を受ける | [6 empty] | 特例あり補助員ありで認定を受ける
[5 empty] | ⑫式により計算 (cd1)[ ] | [6 empty] | ⑭式により計算 (cd2)[ ]
[5 empty] | ⑬式により計算 (d5)[ ] | [6 empty] | ⑮式により計算 (d6)[ ]
ハ 定期供給設備点検
|  | 認定なし |  |  | 特例なし補助員なしで認定を受ける | [6 empty] | 特例なし補助員ありで認定を受ける
|  | 特例による |  |  | ③式により計算 (c1)[ ] | [6 empty] | ④式により計算 (c2)[ ]
[5 empty] | 特例あり補助員なしで認定を受ける | [6 empty] | 特例あり補助員ありで認定を受ける
[5 empty] | ⑯式により計算 (c3)[ ] | [6 empty] | ⑰式により計算 (c4)[ ]
ニ 定期消費設備調査
|  | 認定なし |  |  | 特例なし補助員なしで認定を受ける | [6 empty] | 特例なし補助員ありで認定を受ける
|  | 特例による |  |  | ⑤式により計算 (d1)[ ] | [6 empty] | ⑥式により計算 (d2)[ ]
[5 empty] | 特例あり補助員なしで認定を受ける | [6 empty] | 特例あり補助員ありで認定を受ける
[5 empty] | ⑱式により計算 (d3)[ ] | [6 empty] | ⑲式により計算 (d4)[ ]
ホ 周知
|  | 認定なし |  |  | ロ、ハ、二のいずれかの保安業務と | [6 empty] | 左記以外
同時に周知を実施
[5 empty] | ⑧式により計算 (e2)[ ] | [6 empty] | ⑦式により計算 (e1)[ ]
ヘ 緊急時対応
|  | 認定なし |  |  |  |  | 認定を受ける
⑨式により計算 (f)[ ]
ト 緊急時連絡
|  | 認定なし |  |  | 消費者戸数が２万戸以下で認定 | [6 empty] | 消費者戸数が２万戸を超えて認定
[5 empty] | ⑩式により計算 (g1)[ ] | [6 empty] | ⑪式により計算 (g2)[ ]
おわり
※計算しなかったところについては、「－」を記載する。
滋LP様式第 13-9 |  |  |  | p4
事業所の名称：
3. 保安業務資格者の数
3-1 保安業務資格者の必要数
(a)[ ]＋(b)[ ]＋(cd1)[ ]＋(cd2)[ ]＋(c3)[ ]＋(c4)[ ]＋(d3)[ ]
＋(d4)[ ]＋(c1)[ ]＋(c2)[ ]＋(d1)[ ]＋(d2)[ ]＋(e1)[ ]＋(e2)[ ]
＋(f)[ ]＋(g1)[ ]＋(g2)[ ]
＝[ ] (小数点以下を切り上げ) → 保安業務資格者数[ 人]
3-2 補助員の必要数（補助員ありのみの合計）
(cd2)[ ]＋(c4)[ ]＋(d4)[ ]＋(c2)[ ]＋(d2)[ ]
＝[ ] (小数点以下を切り上げ) → 補助員数[ 人]
3-3 緊急時対応をする事業所に常駐する保安業務資格者の必要数
(f)[ ] (小数点以下を切り上げ) → 緊急時対応の常駐者数[ 人]
3-4 保安業務資格者数のまとめ
|  |  | 保安業務資格者 |  |  |  |  | 調査員 | 補助員 |  | 緊急時対応の常駐者
必要数
実際の数
※保安業務資格者は、少なくとも1人は第二種販売主任者免状又は液化石油ガス設備士免
状の交付を受けている者であること。
滋LP様式第 13-9 |  |  |  | p5
事業所の名称：
4. 保安業務用機器の必要数
保安業務用機器 保安業務区分 | [5 empty] | 自記圧力計又は |  |  |  | ガス検知器 |  |  | 漏えい検知液
マノメータ
供給開始時点検・調査 | [5 empty] | (a)[ ] |  |  |  | (a)[ ] |  |  | (a)[ ]
容器交換時等供給設備点検 | [12 empty] | (h)[ ]
【特例】定期供給設備点検 | [5 empty] | (cd1)[ ] (cd2)[ ] |  |  |  | (cd1)[ ] (cd2)[ ] |  |  | (cd1)[ ] (cd2)[ ]
及び定期消費調査
定期供給設備点検 | [5 empty] | (c1)[ ] (c2)[ ] (c3)[ ] (c4)[ ] |  |  |  | (c1)[ ] (c2)[ ] (c3)[ ] (c4)[ ] |  |  | (c1)[ ] (c2)[ ] (c3)[ ] (c4)[ ]
定期消費設備調査 | [5 empty] | (d1)[ ] (d2)[ ] (d3)[ ] (d4)[ ] |  |  |  | (d1)[ ] (d2)[ ] (d3)[ ] (d4)[ ] |  |  | (d1)[ ] (d2)[ ] (d3)[ ] (d4)[ ]
緊急時対応 | [5 empty] | (f)[ ] |  |  |  | (f)[ ] |  |  | (f)[ ]
合 計
必 要 数
保安業務用機器 保安業務区分 | [5 empty] | 緊急工具類 |  |  |  | 一酸化炭素測定器 |  |  | ボーリングバー
供給開始時点検・調査 | [5 empty] | (a)[ ] |  |  |  | (a)[ ] |  |  | (a)[ ]
容器交換時等供給設備点検 | [5 empty] | (h)[ ]
【特例】定期供給設備点検 | [5 empty] | (cd1)[ ] (cd2)[ ] |  |  |  | (d5)[ ] (d6)[ ] |  |  | (cd1)[ ] (cd2)[ ]
及び定期消費調査
定期供給設備点検 | [5 empty] | (c1)[ ] (c2)[ ] (c3)[ ] (c4)[ ] | [6 empty] | (c1)[ ] (c2)[ ] (c3)[ ] (c4)[ ]
定期消費設備調査 | [5 empty] | (d1)[ ] (d2)[ ] (d3)[ ] (d4)[ ] |  |  |  | (d1)[ ] (d2)[ ] (d3)[ ] (d4)[ ] |  |  | (d1)[ ] (d2)[ ] (d3)[ ] (d4)[ ]
緊急時対応 | [5 empty] | (f)[ ] |  |  |  | (f)[ ] |  |  | (f)[ ]
合 計
必 要 数
※必要数は、合計した数の小数点以下を切り上げた数とする。