## ア 大気基準適用施設
（２）ダイオキシン類対策特別措置法自主測定届出状況（令和６年3月31日現在）
ア 大気基準適用施設 | [5 empty] | （件）
特定施設の種類 | 届 出 施設数 | 排出ガスの自主測定実施状況 |  |  |  | 基準超過 施設数
|  | 報告 | 未報告 | 休止等 | 廃止
アルミニウム合金製造施設 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1
廃棄物焼却炉 | 84 | 57 | 1 | 23 | 3 | 0
合 計 | 106 | 78 | 1 | 24 | 3 | 0
注１）「休止等」は、令和５年度の全期間にわたり休止していた施設および使用開始前の施設の数。
注２）「廃止」は、令和５年度中に測定が行われず廃止された施設の数。
注３）「届出施設数」は、R5.4.1時点の数であるため、報告状況内訳の合計とは一致しない。

## イ 排出ガス自主測定結果
イ 排出ガス自主測定結果
特定施設の種類 |  | 新設・既設の別 | 報告件数 | 測定結果 | 排出基準超過 | 基準値
（単位） |  |  | 件 | ng-TEQ/m3N | 件 | ng-TEQ/m3N
アルミニウム合金製造施設 |  | 既設 | 9 | 0.00043～1.8 | 0 | 5
|  | 新設 | 22 | 0～0.75 | 0 | 1
廃棄物焼却炉 | ４t/h以上 | 既設 | - | - | 0 | 1
|  | 新設 | 4 | 0.～0.00000098 | 0 | 0.1
| ４t/h未満 ２t/h以上 | 既設 | 22 | 0.00013～0.30 | 0 | 5
|  | 新設 | 12 | 0.0000012～0.018 | 0 | 1
| ２t/h未満 200kg/h以上 | 既設 | 6 | 0.0050～3.8 | 0 | 10
|  | 新設 | 36 | 0.00000084～1.3 | 0 | 5
| 200kg/h未満 | 既設 | 10 | 0.0086～2.8 | 0 | 10
|  | 新設 | 8 | 0.0075～1.4 | 0 | 5
合 計 |  |  | 129 | - | 0 | －
注１）特定施設の種類の欄中の「既設」はダイオキシン類対策特別措置法が施行された平成12年1月15日までに設置された施設、「新設」は平成12年1月15日以降に設置された施設。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可施設については、「既設」は平成9年12月1日までに設置された施設、「新設」は平成9年12月1日以降に設置された施設
注２）延べ報告数（１施設において複数回分の結果報告を受けた場合、報告数分カウントする）のため、表アの内訳の報告数とは一致しない。

## ウ ばいじんおよび燃え殻中のダイオキシン類濃度の測定結果
ウ 廃棄物焼却炉に係るばいじんおよび燃え殻中のダイオキシン類濃度の測定結果
種 別 | 報告件数 | 測定結果 | 特別管理廃棄物※2 該当施設数 | 処理基準
（単位） | 件 | ng-TEQ/g | ng-TEQ/g | ng-TEQ/g
ばいじん | 90 | 0～13 | 1 | 3
燃え殻 | 68 | 0～0.44 | 0 | 3
注1）複数回測定施設、排出口が複数の焼却炉で共用となっている施設、ばいじんと燃え殻の混合排出等の施設があることから、表ウの報告数が表アの施設数とは必ずしも一致しない。
注２）特別管理産業廃棄物または特別管理一般廃棄物
注３）処理基準が適用されない施設の結果（平成12年１月15日において現に設置され、または設置の工事がされていた廃棄物焼却炉（旧炉）において生じたばいじん等については、セメント固化や薬剤処理等により適正に処理されている場合）は含めていない。

## 参考_排出ガス行政検査
（参考）排出ガス行政検査結果（令和５年度）
特定施設の種類 |  | 新設・既設の別 | 測定件数 | 測定結果 | 排出基準超過 | 基準値
（単位） |  |  | 件 | ng-TEQ/m３N | 件 | ng-TEQ/m3N
廃棄物焼却炉 | ４t/h以上 | 既設 | 0 | - | 0 | 1
|  | 新設 | 0 | - | 0 | 0.1
| ４t/h未満 ２t/h以上 | 既設 | 5 | 0.00059 ～ 0.081 | 0 | 5
|  | 新設 | 1 | 4.3e-05 | 0 | 1
| ２t/h未満 200kg/h以上 | 既設 | 2 | 1.3 ～ 23 | 1 | 10
|  | 新設 | 5 | 0.000045 ～ 0.088 | 0 | 5
| 200kg/h未満 | 既設 | 1 | 0.3 | 0 | 10
|  | 新設 | 1 | 0.67 | 0 | 5
産業系施設 |  | 既設 | 0 | - | 0 | 5
|  | 新設 | 2 | 0.014 ～ 0.14 | 0 | 1
合 計 |  |  | 17 | - | 1 | －
注１）表中の新設・既設の別の「新設」は平成12年1月15日以降に設置された施設、「既設」とはそれ以前に設置された施設。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可施設については、「新設」は平成9年12月1日以降に設置された施設、「既設」は平成9年12月1日までに設置された施設。

## エ 水質基準適用事業場
エ 水質基準適用事業場 | [6 empty] | （件）
特定施設の種類 | 届出 事業場数 | 自主測定実施状況（事業場数） |  |  |  |  | 基準超過 事業場数
|  | 報告済 | 未報告 | 休止等 | 廃止 | 対象外
アルミニウム合金製造施設から発生するガス処理施設 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
廃棄物焼却炉から発生するガスの処理施設および生ずる灰の貯留施設 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
廃PCB等又はPCB処理物の分解 施設及びPCB汚染物又はPCB処 理物の洗浄施設及び分離施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
下水道終末処理施設 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
注１）届出事業場数は令和6年4月1日現在。
注２）「休止等」は、令和5年度の全期間にわたり休止していた施設を有する事業場の数および使用開始前の施設を有する事業場の数。
注３）「廃止」は、令和5年度中に測定が行われず廃止された施設を有する事業場の数。
注４）「対象外」は、特定施設内で排水を循環利用するなど、公共用水域に排水がないため、自主測定の必要のない事業場の数。
注５）対象外の事業場があるため届出事業場数と自主測定実施状況の合計は一致しない。
注６）1つの事業場に複数の特定施設を有する場合は、その事業場の事業内容を最も反映する特定施設の欄にのみ記入。

## オ 排出水自主測定結果
オ 排出水自主測定結果
特定施設の種類 | 報告対象事業場数 | 報告件数 | 測定結果 | 基準値
（単位） | 件 | 件 | pg-TEQ/L | pg-TEQ/L
アルミニウム合金製造施設から発生するガス処理施設 | 1 | 1 | 0 | 10
廃棄物焼却炉から発生するガスの処理施設および生ずる灰の貯留施設 | 1 | 1 | 0 | 10
下水道終末処理施設 | 2 | 2 | 0～0.00021 | 10
合計 | 4 | 4 | - | -
注１）エ 水質基準適用事業場の注６を参照。