## 【一覧表】
滋賀県で排出水基準値を定める農薬成分とその基準値一覧
(令和８年３月現在）
「ゴルフ場使用農薬に係る排出水基準」において定めている農薬成分の「水濁排出水基準値」(*1)と「水産排出水基準値」(*3)の一覧表です。ゴルフ場からの排出水中の農薬成分の濃度は、常にこれらの基準値(*1および*3)を超えてはならないこととなっています。 なお、環境省により「水質汚濁に係る農薬登録基準（水濁基準値）」(*2)および「水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準（水産基準値）」(*4)が追加・変更されると、連動して基準値が追加・変更となることがあります。最新の基準値の確認にあたっては、環境省HPで農薬登録基準の追加・変更の状況も確認してください。
農薬成分名 |  |  | 水濁排出水 基準値(*1) (mg/L) | ゴルフ場使用農薬に係る排水基準に掲載 | 環境省HPに水質汚濁に係る農薬登録基準(*2)が掲載 | 水産排出水 基準値(*3) (mg/L) | 環境省HPに水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(*4)が掲載 | 備考
| 1 | アシベンゾラルＳ－メチル | 0.2 |  | ○ | 2.2 | ○
殺菌剤 | 2 | アゾキシストロビン | 0.47 |  | ○ | 0.28 | ○
| 3 | アメトクトラジン | 7.1 |  | ○ | 0.064 | ○
| 4 | イソプロチオラン | 0.26 |  | ○ | 9.2 | ○
| 5 | イプロジオン | 0.05 |  | ○ | 1.8 | ○
| 6 | イミノクタジンアルベシル酸塩 | 0.0061 |  | ○ | 0.027 | ○ | イミノクタジンとして
| 8 | オキシテトラサイクリン | 0.07 |  | ○ | 0.84 | ○
| 9 | カスガマイシン一塩酸塩 | 0.25 |  | ○ | 66 | ○ | カスガマイシン（遊離塩基）として
| 10 | クレソキシムメチル | 0.95 |  | ○ | 0.16 | ○
| 11 | シアゾファミド | 0.45 |  | ○ | 0.088 | ○
| 12 | ジフェノコナゾール | 0.025 |  | ○ | 0.75 | ○
| 13 | シプロコナゾール | 0.03 | ○ |  | 20 | ○
| 14 | シメコナゾール | 0.022 |  | ○ | 14 | ○
| 15 | ジラム | - |  |  | 0.0096 | ○
| 16 | ストレプトマイシン硫酸塩 | - |  |  | 4.1 | ○ | ストレプトマイシン（遊離塩基）として
| 17 | チウラム | - |  |  | 0.1 | ○
| 18 | TPN | 0.047 |  | ○ | 0.08 | ○
| 19 | チオファネートメチル | 0.3 | ○ |  | 1 | ○
| 20 | チフルザミド | 0.037 |  | ○ | 1.4 | ○
| 21 | テトラコナゾール | 0.01 |  | ○ | 2.8 | ○
| 22 | テブコナゾール | 0.077 |  | ○ | 2.6 | ○
| 23 | トルクロホスメチル | 0.17 |  | 〇 | 0.93 | ○
| 24 | バリダマイシン | 0.95 |  | ○ | 100 | ○
| 25 | ピカルブトラゾクス | 0.061 |  | ○ | 0.34 | ○
| 26 | ヒドロキシイソキサゾール(ヒメキサゾール) | 0.1 | ○ |  | 28 | ○
| 27 | ピラジフルミド | 0.055 |  | ○ | 1.6 | ○
| 28 | ピリベンカルブ | 0.1 |  | ○ | 0.6 | ○
| 29 | フェリムゾン | 0.05 |  | ○ | 6.2 | ○
| 30 | フルオキサストロビン | 0.039 |  | ○ | 0.47 | ○
| 31 | フルオピコリド | 0.21 |  | ○ | 1.3 | ○
| 32 | フルジオキソニル | 0.87 |  | ○ | 0.77 | ○
| 33 | フルトラニル | 0.23 |  | ○ | 3.1 | ○
| 34 | プロパモカルブ塩酸塩 | 3.1 |  | ○ | 100 | ○
| 35 | プロピコナゾール | 0.05 |  | ○ | 5.6 | ○
| 36 | プロピネブ | - |  |  | 0.21 | ○
| 37 | ヘキサコナゾール | 0.012 |  | ○ | 2.9 | ○
| 38 | ペンシクロン | 0.14 |  | ○ | 1 | ○
| 39 | ペンチオピラド | 0.2 |  | ○ | 0.56 | ○
| 40 | ボスカリド | 0.11 |  | ○ | 5 | ○
| 41 | ホセチル | 2.3 |  | ○ | 28 | ○
| 42 | ポリオキシンＤ亜鉛塩 | 19 |  | ○ | 4 | ○
| 43 | マンゼブ | - |  |  | 0.12 | ○
| 44 | マンデストロビン | 0.5 |  | ○ | 1.2 | ○
| 45 | ミクロブタニル | 0.063 |  | ○ | 9.7 | ○
| 46 | メタラキシルM | 0.058 |  | ○ | 95 | ○
| 47 | メトコナゾール | 0.05 |  | ○ | 2.1 | ○
| 49 | 水酸化第二銅 | - |  |  | 0.0038 | ○ | 銅として
殺虫剤 | 1 | ＢＴ | - |  |  | -
| 2 | MEP（フェニトロチオン） | 0.013 |  | ○ | 0.014 | ○
| 3 | アセフェート | 0.0063 |  | ○ | 55 | ○
| 4 | イソキサチオン | 0.005 |  | ○ | 0.0002 | ○
| 5 | イミダクロプリド | 0.15 |  | ○ | 0.019 | ○
| 6 | インドキサカルブ | 0.013 |  | ○ | 0.6 | ○
| 7 | エトフェンプロックス | 0.082 |  | ○ | 0.0067 | ○
| 8 | カルタップ | 0.042 |  | ○ | 0.16 | ○
| 9 | クロチアニジン | 0.25 |  | ○ | 0.028 | ○
| 10 | クロラントラニリプロール | 0.69 |  | ○ | 0.029 | ○
| 11 | クロルフルアズロン | 0.087 |  | ○ | 0.00029 | ○
| 12 | シクラニリプロール | 0.031 |  | ○ | 0.077 | ○
| 13 | ダイアジノン | 0.002 |  | ○ | 0.00077 | ○
| 14 | チアメトキサム | 0.047 |  | ○ | 0.035 | ○
| 15 | チオジカルブ | 0.08 | ○ |  | 0.027 | ○
| 16 | テトラニリプロール | 2.3 |  | ○ | 0.17 | ○
| 17 | テブフェノジド | 0.042 |  | ○ | 0.83 | ○
| 18 | フルベンジアミド | 0.045 |  | ○ | 0.058 | ○
| 19 | メトキシフェノジド | 0.26 |  | ○ | 3.7 | ○
| 20 | ルフェヌロン | 0.037 |  | 〇 | 0.0041 | ○
除草剤 | 1 | DBN | 0.02 |  | ○ | 1.5 | ○
| 2 | DCBN | 0.053 |  | ○ | 41 | ○
| 3 | IPC | 0.1 |  | ○ | 3.7 | ○
| 4 | MCPA イソプロピルアミン塩 | 0.005 |  | ○ | 61 | ○ | MCPAとして
| 5 | MDBA | 0.93 |  | ○ | 88 | ○ | MDBA酸として
| 6 | S-メトラクロール | 0.25 |  | ○ | 0.23 | ○
| 7 | アシュラム | 1 |  | ○ | 90 | ○
| 8 | アトラジン | - |  |  | 1.5 | ○
| 9 | アラクロール | 0.02 |  | ○ | 0.047 | ○
| 10 | イソキサベン | 0.13 |  | ○ | 1.3 | ○
| 11 | イマゾスルフロン | - |  |  | 6.9 | ○
| 12 | インダジフラム | 0.05 |  | ○ | 0.71 | ○
| 13 | エトキシスルフロン | 0.14 |  | ○ | 3 | ○
| 14 | エトベンザニド | 0.11 |  | ○ | 0.78 | ○
| 15 | エンドタール二カリウム | 0.023 |  | ○ | 18 | ○ | エンドタールとして
| 16 | オキサジアゾン | 0.0095 |  | ○ | 0.35 | ○
| 17 | オキサジクロメホン | 0.024 |  | ○ | 8.3 | ○
| 18 | カフェンストロール | 0.007 |  | ○ | 0.02 | ○
| 19 | カルフェントラゾンエチル | 0.07 |  | ○ | 0.13 | ○
| 20 | クミルロン | 0.02 |  | ○ | 0.9 | ○
| 21 | クロリムロンエチル | 0.2 |  | ○ | 0.037 | ○
| 22 | シアナジン | 0.0014 |  | ○ | 0.29 | ○
| 23 | シクロスルファムロン | 0.08 | ○ |  | 0.035 | ○
| 24 | ジチオピル | 0.0095 |  | ○ | 0.56 | ○
| 25 | トリアジフラム | 0.023 |  | ○ | 2.5 | ○
| 26 | トリクロピルトリエチルアンモニウム | 0.006 | ○ |  | 86 | ○ | トリクロピルとして
| 27 | トリフロキシスルフロンナトリウム塩 | 0.61 |  | ○ | 0.28 | ○
| 28 | ハロスルフロンメチル | 0.26 |  | ○ | 0.05 | ○
| 29 | ピラゾスルフロンエチル | 0.02 |  | ○ | 0.0087 | ○
| 30 | ピラフルフェンエチル | 0.45 |  | ○ | 0.0082 | ○
| 31 | ピリブチカルブ | 0.023 |  | ○ | 0.1 | ○
| 32 | ピロキサスルホン | 0.05 |  | ○ | 0.0074 | ○
| 33 | フェノキサスルホン | 0.45 |  | ○ | 0.0093 | ○
| 34 | フェンキノトリオン | 0.0042 |  | ○ | 13 | ○
| 35 | ブタミホス | 0.02 |  | ○ | 0.62 | ○
| 36 | フラザスルフロン | 0.034 |  | ○ | 0.17 | ○
| 37 | フルセトスルフロン | 0.1 |  | ○ | 79 | ○
| 38 | フルフェナセット | 0.029 |  | ○ | 1.3 | ○
| 39 | フルポキサム | 0.021 |  | ○ | 2.3 | ○
| 40 | フルミオキサジン | 0.047 |  | ○ | 0.0055 | ○
| 41 | プロジアミン | 0.17 |  | ○ | 0.0046 | ○
| 42 | プロピザミド | 0.05 |  | ○ | 4.7 | ○
| 43 | フロラスラム | 0.13 |  | ○ | 0.094 | ○
| 44 | ベンタゾン（ナトリウム塩） | 0.23 |  | ○ | 88 | ○
| 45 | ペンディメタリン | 0.31 |  | ○ | 0.14 | ○
| 46 | ホラムスルフロン | 1.3 |  | ○ | 97 | ○
| 47 | メコプロップPカリウム塩 | 0.047 |  | ○ | 81 | ○ | メコプロップ酸として
| 48 | メソトリオン | 0.007 |  | ○ | 43 | ○
| 49 | メタミホップ | 0.011 |  | ○ | 0.28 | ○
| 50 | メチオゾリン | 0.18 |  | ○ | 1.9 | ○
| 51 | メトスルフロンメチル | - |  |  | 8.7 | ○
| 52 | ヨードスルフロンメチルナトリウム塩 | - |  |  | 0.61 | ○
| 53 | リムスルフロン | - |  |  | 9.8 | ○
| 54 | レナシル | - |  |  | 0.15 | ○
(*1)「水濁排出水基準値」：「水質汚濁に係る農薬登録基準（水濁基準値）」 （またはゴルフ場使用農薬に係る排出水基準に掲載された値）と同じ値となります。
(*2)「水質汚濁に係る農薬登録基準（水濁基準値）」：次の環境省HPに掲載。
https://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/odaku_kijun/kijun.html
(*3)「水産排出水基準値」：「水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準（水産基準値）」の10倍の値となります。
(*4)「水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準（水産基準値）」：次の環境省HPに掲載。
https://www.env.go.jp/water/sui-kaitei/kijun.html
フェニトロチオン又はＭＥＰ |  | 0.013