## 別紙1 有害物質
水質汚濁防止・土壌汚染防止有害物質使用状況チェックシート
事業所名
年 月 日
|  | 物質名 | 水 質 | 水 質 | 土 壌 | 使用状況
|  |  | 有害物質 |  | 特定有害物質 | 現在 | 過去 | 使用場所
|  |  | 水濁法施行令第２条 | 滋賀県条例排出基準のある物質 | 土対法施行令第１条 |  | （使用期間）
1 | 揮 | 四塩化炭素 | ○ |  | 第１種
2 | 発 | １，２－ジクロロエタン | ○ |  | 第１種
3 | 性 | １，１－ジクロロエチレン | ○ |  | 第１種
4 | 有 | １，２－ジクロロエチレン（ｼｽ、ﾄﾗﾝｽ） | ○ |  | 第１種
5 | 機 | １，３－ジクロロプロペン | ○ |  | 第１種
6 | 化 | ジクロロメタン | ○ |  | 第１種
7 | 合 | テトラクロロエチレン | ○ |  | 第１種
8 | 物 | １，１，１－トリクロロエタン | ○ |  | 第１種
9 |  | １，１，２－トリクロロエタン | ○ |  | 第１種
10 |  | トリクロロエチレン | ○ |  | 第１種
11 |  | ベンゼン | ○ |  | 第１種
12 | 重 | カドミウム及びその化合物 | ○ |  | 第２種
13 | 金 | 六価クロム化合物 | ○ |  | 第２種
14 | 属 | シアン化合物 | ○ |  | 第２種
15 | 等 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | ○ |  | 第２種
16 |  | セレン及びその化合物 | ○ |  | 第２種
17 |  | 鉛及びその化合物 | ○ |  | 第２種
18 |  | ひ素及びその化合物 | ○ |  | 第２種
19 |  | ふっ素及びその化合物 | ○ |  | 第２種
20 |  | ほう素及びその化合物 | ○ |  | 第２種
21 | 農 | シマジン | ○ |  | 第３種
22 | 薬 | チウラム | ○ |  | 第３種
23 | 等 | チオベンカルブ | ○ |  | 第３種
24 |  | ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） | ○ |  | 第３種
25 |  | 有機りん化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。） | ○ |  | 第３種
26 | 窒素 | ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | ○
27 | その | 塩化ビニルモノマー | ○
28 | 他 | １．４－ジオキサン | ○
30 | 滋 | フェノール類 |  | ○
31 | 賀 | 銅 |  | ○
32 | 県 | 亜鉛 |  | ○
33 | 条 | 溶解性鉄 |  | ○
34 | 例 | 溶解性マンガン |  | ○
35 |  | クロム |  | ○
36 |  | アンチモン |  | ○
別紙 1

## 別紙2 事故時の指定物質等
水質汚濁防止法の「事故時の措置」＊１が必要な物質の使用状況チェックシート
事業所名
年 月 日
|  | 物質名 | 使用の有無 |  |  | 物質名 | 使用の有無
1 | 油 | 原油 |  | 28 | 指 | キシレン
2 |  | 重油 |  | 29 | 定 | パラージクロロベンゼン
3 |  | 潤滑油 |  | 30 | 物 | フェノブカルブ（BPMC）
4 |  | 軽油 |  | 31 | 質 | プロピザミド
5 |  | 灯油 |  | 32 |  | クロロタロニル（TPN）
6 |  | 揮発油 |  | 33 |  | フェニトロチオン（MEP）
7 |  | 動植物油 |  | 34 |  | イプロベンホス（IBP）
1 | 指 | ホルムアルデヒド |  | 35 |  | イソプロチオラン
2 | 定 | ヒドラジン |  | 36 |  | ダイアジノン
3 | 物 | ヒドロキシルアミン |  | 37 |  | イソキサチオン
4 | 質 | 過酸化水素 |  | 38 |  | クロルニトロフエン（CNP）
5 |  | 塩化水素 |  | 39 |  | クロルピリホス
6 |  | 水酸化ナトリウム |  | 40 |  | フタル酸ビス（２－エチルヘキシル）
7 |  | アクリロニトリル |  | 41 |  | アラニカルブ
8 |  | 水酸化カリウム |  | 42 |  | クロルデン
9 |  | アクリルアミド |  | 43 |  | 臭素
10 |  | アクリル酸 |  | 44 |  | アルミニウム及びその化合物
11 |  | 次亜塩素酸ナトリウム |  | 45 |  | ニッケル及びその化合物
12 |  | 二硫化炭素 |  | 46 |  | モリブデン及びその化合物
13 |  | 酢酸エチル |  | 47 |  | アンチモン及びその化合物
14 |  | ﾒﾁﾙｰﾀｰｼｬﾘｰﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ（MTBE) |  | 48 |  | 塩素酸及びその塩
15 |  | 硫酸 |  | 49 |  | 臭素酸及びその塩
16 |  | ホスゲン |  | 50 |  | ｸﾛﾑ及びその化合物（6価ｸﾛﾑ除く）＊２
17 |  | １，２－ジクロロプロパン |  | 51 |  | マンガン及びその化合物＊２
18 |  | クロルスルホン酸 |  | 52 |  | 鉄及びその化合物＊２
19 |  | 塩化チオニル |  | 53 |  | 銅及びその化合物＊２
20 |  | クロロホルム |  | 54 |  | 亜鉛及びその化合物＊２
21 |  | 硫酸ジメチル |  | 55 |  | フェノール類及びその化合物＊２
22 |  | クロルピクリン |  | 56 |  | ヘキサメチレンテトラミン＊４
23 |  | ジクロルボス（DDVP) |  | 57 |  | アニリン＊５
24 |  | オキシデプロホス（ESP） |  | 58 |  | ペルフルオロオクタン酸（PFOA)及びその塩＊５
25 |  | トルエン |  | 59 |  | ペルフルオロ（オクタン-１-スルホン酸）（PFOS)及びその塩＊５
26 |  | エピクロロヒドリン
27 |  | スチレン |  | 60 |  | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩＊５
| ＊1： | 施設の破損などの事故が発生し、施設から有害物質や油類、指定物質を含む水が河川などの公共用水域か地下に
排出され、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるときに、応急措置及び都道府県知事（又は水濁法施行
令で定める市の長）に届出を行う必要がある（水質汚濁防止法第１４条の２）
| ＊２： | 平成２４年５月２５日に追加された物質
| ＊３： | 平成２４年５月２５日に指定物質から削除され、新たに有害物質に指定された物質
（塩化ビニルモノマー、トランスー１，２－ジクロロエチレン、１．４－ジオキサン）
| ＊４： | 平成２４年１０月１日に追加された物質
| ＊５： | 令和５年２月１日に追加された物質
別紙 2

## 別紙4 CO2
エネルギー削減、CO2削減の取組状況チェックシート
事業所名
年 月 日
| 番号 | 取組状況項目 |  |  | 取組実施には○を
| 1 | ボイラー・工業炉・空調・照明等設備の運用改善 | ア 燃料の燃焼の合理化（燃焼設備） | 使用する設備および燃料の種類に応じた空気比の適正化
| 2 |  |  | 複数の燃焼設備を使用する場合の燃焼設備全体としての熱効率の向上
| 3 |  |  | 燃料の性状に応じた適切な運転
| 4 |  | イ 加熱および冷却ならびに伝熱の合理化（熱利用設備） | 加熱設備等
| 5 |  |  | 空気調和設備、給湯設備
| 6 |  |  | 廃熱の回収利用（廃熱回収設備）
| 7 |  |  | 熱の動力等への変換の合理化（発電専用設備およびコージェネレーション設備）
| 8 |  |  | 抵抗等による電気の損失の防止（受変電設備および配電設備）
| 9 |  | ウ 電気の動力、熱等への変換の合理化（電気使用設備） | 電動力応用設備、電気加熱設備等
| 10 |  |  | 照明設備、昇降機、事務用機器
| 11 | 設備導入等による措置 | ア ボイラー・工業炉・空調・照明等設備への省エネ技術の導入（設備改善を含む） | 燃焼設備
| 12 |  |  | 熱利用設備
| 13 |  |  | 廃熱回収設備
| 14 |  |  | コージェネレーション設備
| 15 |  |  | 電気使用設備
| 16 |  |  | 空気調和設備
| 17 |  |  | 給湯設備、換気設備、昇降設備等
| 18 |  |  | 照明設備
| 19 |  | イ その他の排出抑制措置 | 燃料の選択
| 20 |  |  | 再生可能エネルギー等の活用
| 21 |  |  | 未利用エネルギーの活用
| 22 |  |  | 連携省エネルギーの取組
| 23 |  |  | エネルギーサービス事業者の活用
| 24 |  | 省エネの取組 | エネルギー使用量の把握について定めている
| 25 |  |  | 省エネ性能の高い機器の利用について定めている
| 26 |  |  | 冷暖房の適正使用について定めている
| 27 |  |  | その他省エネの取組について定めている
| 28 |  | グリーン購入 | 品物・サービスのグリーン購入について定めている
| 29 |  | 廃棄物の抑制等 | ごみの減量や資源の有効利用について定めている
| 30 |  | 製品開発等 | ＣＯ２ネットゼロ社会づくりにつながる製品やサービスの開発、販売・提供について定めている
| 31 |  | 情報提供 | 製品・サービスに関する温室効果ガス排出量の見える化等、消費者に向けた情報提供について定めている
| 32 |  | カーボンクレジット | 温室効果ガス排出量の削減に寄与できるクレジット創出の取組について定めている
| 33 |  |  | 県内クレジットの活用等について定めている
参照先（各項目の詳細内容について）
番号１～27は、ＣＯ２ネットゼロ社会づくり指針 別表第１「事業者に係るＣＯ２ネットゼロ社会づくりに関する取組（例）」
番号28～33は、県HP掲載 滋賀県CO2ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例の概要の７ページ「第３章 事業活動に係るＣＯ２ネットゼロ社会づくりに関する取組」
別紙 4

## 別紙5 特定悪臭物質
悪臭防止法特定悪臭物質チェックシート
事業所名
年 月 日
| 特定悪臭物質（施行令第１条） | 使用の | 規制基準（ｐｐｍ）＊
|  | 有・無 | 一般区域 | 順応区域
1 | アンモニア |  | 1 | 2
2 | メチルメルカプタン |  | 0.002 | 0.004
3 | 硫化水素 |  | 0.02 | 0.06
4 | 硫化メチル |  | 0.01 | 0.05
5 | 二硫化メチル |  | 0.009 | 0.03
6 | トリメチルアミン |  | 0.005 | 0.02
7 | アセトアルデヒド |  | 0.05 | 0.1
8 | プロピオンアルデヒド |  | 0.05 | 0.1
9 | ノルマルブチルアルデヒド |  | 0.009 | 0.03
10 | イソブチルアルデヒド |  | 0.02 | 0.07
11 | ノルマルバレルアルデヒド |  | 0.009 | 0.02
12 | イソバレルアルデヒド |  | 0.003 | 0.006
13 | イソブタノール |  | 0.9 | 4
14 | 酢酸エチル |  | 3 | 7
15 | メチルイソブチルケトン |  | 1 | 3
16 | トルエン |  | 10 | 30
17 | スチレン |  | 0.4 | 0.8
18 | キシレン |  | 1 | 2
19 | プロピオン酸 |  | 0.03 | 0.07
20 | ノルマル酪酸 |  | 0.001 | 0.002
21 | ノルマル吉草酸 |  | 0.0009 | 0.002
22 | イソ吉草酸 |  | 0.001 | 0.004
＊（参考）：滋賀県告示第４２５号(H.15.8.8)
| （参考）臭気指数に係る規制基準 |  | 臭気指数
| （悪臭防止法第４条第２項第１号） | 第１種地域 | 第２種地域 | 第３種地域
| （滋賀県告示第４２５号、H15年8月8日） | １０ | １２ | １３
別紙5