特定施設整備項目表（駐車場）

| 特定施設の名称 |  |
| --- | --- |
| 施設の所在地 |  |

|  | ※ |
| --- | --- |
| １ 車いす使用者駐車施設 | (1) 車いす使用者駐車施設の設置 | 有 | 無 |  |
|  | 全駐車台数 | 台分 |  |
|  | 車いす使用者駐車施設の設置数 | 台分 |  |
|  | (2) 車 いす使 用者駐 車施設 の構造 | ア 幅は、３５０㎝以上 | ㎝ |  |
|  |  | イ 車いす使用者駐車施設である旨の表示（国際シンボルマーク等） | 有 | 無 |  |
|  |  | ウ 道等までの経路ができるだけ短くなる位置に設置 | 有 | 無 |  |
| ２ 出入口 | 出入 口の構 造（１ 以上） | 幅は、８０cm以上 | ㎝ |  |
|  |  | 戸の設置（無の場合は、以下は記入不要） | 有 | 無 |  |
|  |  | 戸 の構 造 | 自動その他の容易に開閉して通過できるもの | 有 | 無 |  |
|  |  |  | 戸の前後の高低差 | 有 | 無 |  |
| ３ 駐車場内の通路 | 車 い す 使 用 者 駐 車 施 設 か ら 出 入 口 ま で の 通 路 の 構 造 （ １ 以 上 ） | (1 ) 通 路 の 構 造 | 表面は、滑りにくい材料の仕上げ | 有 | 無 |  |
|  |  |  | 通路における段の設置（無の場合は、以下は記入不要） | 有 | 無 |  |
|  |  |  | 段 の 構 造 | 手すりの設置 | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | 回り段の有無 | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | 段は、容易に識別できるもの | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | つまずきにくいもの | 有 | 無 |  |
|  |  |  | 排水溝を設ける場合は、車いす使用者等の通行に支障のない溝ぶたの設置 | 有 | 無 |  |
|  |  |  | 幅は、１２０cm以上 | cm |  |
|  |  |  | ５０ｍ以内ごとに車いす転回スペースの設置 | 有 | 無 |  |
|  |  |  | 戸の設置（無の場合は、以下は記入不要） | 有 | 無 |  |
|  |  |  | 戸 の構 造 | 自動その他の容易に開閉して通過できるもの | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | 戸の前後の高低差 | 有 | 無 |  |
|  |  | (2) 通路における段の設置（無の場合は、以下は記入不要） | 有 | 無 |  |
|  |  | ア 段に併設する傾斜路の設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | 傾 斜 路 の 構 造 | 傾斜路の高低差 | cm |  |
|  |  |  | 高低差が１６cmを超え、かつ、こう配が１／２０を超える部分がある傾斜路 は、手すりの設置 | 有 | 無 |  |
|  |  |  | 前後の通路との色の明度の差等により容易に識別できるもの | 有 | 無 |  |
|  |  |  | 幅は、１２０cm以上（段に併設する場合は、９０cm以上） | cm |  |
|  |  |  | こう配は、１／１２以下（傾斜路の高さが１６cm以下の場合 は、１／８以下） | １／ |  |
|  |  |  | 高さが７５cmを超える傾斜路の有無（無の場合は、以下は記入不要） | 有 | 無 |  |
|  |  |  | 傾斜路の高さが７５cm以内ごとに踏幅１５０cm以上の踊場の設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | イ 段に併設するエレベーター等の設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | エレベーター等は、建築物の特定施設整備基準１２に定める構造 | 有 | 無 |  |