## 書面形式
産業廃棄物最終処分場状況調査（管理型）
○ 調査対象は廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第15条に基づく許可を受けた（届出し受理された）管理型最終処分場です。 ○ 許可を受けている施設ごとに調査票を作成いただきますようお願いいたします。１つの施設にて複数の許可を得ている場合（安定型処分場との併設など）には、許可件数分の調査票を作成していただくようお願いします。 ○ 調査対象期間は、令和6年度(令和6年4月1日～令和7年3月31日)です。 ○ 回答方法について、該当する の欄に記載をお願いいたします。 ○ 括弧内の番号は調査要領の項目番号に対応しています。 ○ 設問の選択肢に該当しないと考えられる場合は、備考欄（P11）に項目番号、項目名及び理由等をご記入下さい。また、その他の特記事項があれば備考欄にご記入下さい。
黄色の欄は調査要領あるいはエクセルのプルダウンから選択肢を選んで回答してください。
1.設置者に関すること
設置者に関してお聞きします。
(4) | 設置者名
担当者 | 所属・役職
担当者名
TEL
メールアドレス
2.施設の能力等に関すること
施設の能力等に関してお聞きします。
(5) | 施設名
(6) | 設置場所
(7) | 設置許可（届出）年月日
| 他の施設許可の有無 |  |  |  | ・安定型 |  | ・遮断型
(8) | 設置者の区分 ※排出事業者と処理業者の兼業の場合、処理業者を選択
(9) | 埋立場所
(10) | 処理能力
| 埋立面積 | [6 empty] | ｍ²
| 埋立容量 | [6 empty] | ｍ³
(11) | 埋立方式
(12)遮 | 廃棄物の許可品目 ※該当するもの全てに○を記入してください。
| 燃え殻 | 汚泥 | 鉱さい | 13号廃棄物 | その他
(12)安 | 廃棄物の許可品目 ※該当するもの全てに○を記入してください。
| 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | がれき類 | 環境大臣が指定する廃棄物
(12)管 | 廃棄物の許可品目 ※該当するもの全てに○を選択してください。
| 一般廃棄物 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ
| 動物系固形不要物 | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | 動物のふん尿 | 動物の死体
| ばいじん | １３号廃棄物 | 廃石綿等
(13) | 浸出液処理施設の有無 | [8 empty] | TRUE
(14) | 浸出液処理施設の処理方法 （(13)が「有り」の場合のみ記入） ※該当するもの全てに○を選択し、必要事項を記入してください。
| 生物処理 | 凝集沈殿 | 砂ろ過 | 活性炭処理 | キレート処理 | 脱塩 | その他
※その他の場合の具体的な処理方法を記入してください。
(15) | 保有水等集排水管の性能
(16) | 公共水域への放流の有無 （(13)が「有り」の場合のみ記入対象）
| ・無しの場合 | [8 empty] | TRUE
|  | （該当する全てに○を記入） 放流水がない場合の理由 | a.放流水が発生しない。
b.最終処分場以外の場所にある水処理施設で処理
c.焼却施設の冷却等に利用
d.下水放流
e.処理後最終処分場内で散布
f.蒸発散
g.その他
その他の場合 具体的な理由
| ・有りの場合 | [8 empty] | TRUE
|  | 浸出液水質 処理前の水質検査結果がある場合 |  | BOD 生物科学的酸素要求量 |  |  |  | mg/L
|  |  |  | 窒素含有量 |  |  |  | mg/L
(17)放流先
|  | (18)１日あたりの平均的な排水量 | [5 empty] | m3/日
(19) | 埋立地への散水の有無 （埋立地への散水が「有り」の場合、散水量も記入対象） | [8 empty] | TRUE
| ・有り の場合 | 1日あたりの平均的な散水量 | [5 empty] | ｍ³/日 | ※処理水の散水量は平均的な散水量を超えないようにしてください
|  |  | うち浸出液処理施設の処理水の散水量 |  |  |  |  | ｍ³/日
(20) | 雨水の影響 | [8 empty] | TRUE
| ・無しの 場合 | 講じている措置内容 ※屋根を付けているなど
(21) | 残余容量 調査対象期間初日時点での残余容量 ※調査対象期間初日時点で供用開始されていない施設については「×」を、埋立が終了した処分場については「0」を記入してください。 ※安定型最終処分場の許可を得ている同一の処分場で区画等により管理型・安定型の各々の残余容量が把握できている場合は、該当する調査票に各々の残余容量を記入し、把握できない場合は、残余容量は調査票(管理型)に記入し、調査票(安定型)では残余容量を「0」としてください。 | [6 empty] | ｍ³ | ※1:残余容量が埋立容量を超えています。理由があれば備考欄にご記入ください |  | ※2:建設汚泥分は残余容量を超えないようにしてください
| 残余容量のうち建設汚泥分 ※建設汚泥のみの残余埋立容量を定めている場合は、その残余容量を追記してください。定めていない場合は「0」としてください | [6 empty] | ｍ³
(22) | 稼働状況 調査期間最終日現在の稼働状況 ※稼働状況を選択後、該当するものに期間、年月日を記入してください。 （yyyy/mm/ddの形式で記入） 次年度初日に廃止の場合は、調査期間最終日の状況を記入してください。 ※「3.休止中」：休止届出がなされているもの。
| 休止中の場合 休止年月日 |  | 埋立終了の場合 埋立終了年月日 |  | 廃止又は取消の場合 廃止又は取消年月日
新規供用（調査対象期間）
(23) | 廃棄物埋立量 ※覆土分を除く 調査対象期間内 | [6 empty] | ｍ³/年
|  | うち、太陽光パネル由来の廃棄物埋立量 | [5 empty] | ｍ³/年
| 累積の廃棄物埋立量 ※覆土分を除く 最終処分量 | [6 empty] | ｍ³
(24) | 周緑地下水の水質検査結果 調査対象期間内
| 不適合の場合 | [8 empty] | TRUE
不適合物質名
原因
その他の場合： 考えられる原因
講じた措置 ※調査対象期間以降の対応も含む
| 未実施（未測定）の場合 | [8 empty] | TRUE
未測定の理由
(25) | 浸透水の水質検査結果 調査対象期間内
| ・不適合の場合 | [8 empty] | TRUE
不適合物質名
原因
その他の場合： 考えられる原因
講じた措置
| ・未実施 | [8 empty] | TRUE
未実施の理由
(26) | 遮水工の有無
| ・有りの場合※該当するものに○を選択してください。 | [8 empty] | TRUE
a.厚さ50cm以上、透水係数が10nm/秒以下である粘土その他の材料の層の表面に遮水シートを敷設
b.厚さ5cm以上、透水係数が1nm/秒以下であるアスファルト・コンクリートの層の表面に遮水シートを敷設
c.２重の遮水シート
d.その他の遮水設備を設置
| ・無しの場合※該当するものに○を選択してください。 | [8 empty] | TRUE
e.不透水性地層を有し、遮水工を設けていない
f.不透水性地層ではないが遮水工を設けていない
g.不透水層の有無は不明だが、遮水工を設けていない
(27) | ガス抜き管の設置等
| ・有りの場合※該当するものに○を選択し、必要事項を記入してください。 | [8 empty] | TRUE
a. 埋立ガスを回収し、有効利用を行っている
|  |  | 回収量 |  | L/日 | 利用方法
b. 埋立ガスの処理を行っている
|  |  | 処理量 |  | L/日 | 処理方法
c. 埋立ガスの処理を行わず、大気中に排出している
(28) | 調査対象期間の放流水のほう素及びその化合物等の水質検査結果 （「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」、「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」、｢1,4-ジオキサン｣、「カドミウム及びその化合物」、「トリクロロエチレン」、「大腸菌群数」、「六価クロム化合物」） ※該当するものに必要事項を記入してください。
測定の有無
| ・未測定の項目がある場合 |  | 未測定の項目及び理由（「1,4-ジオキサン」以外の場合）
| ・測定ありの場合 ※測定結果を下記表に記入してください。 ※それぞれの測定量が定量下限値を下回る場合は、「<0.001」のように記入し、検出限界値を下回る場合は、「ND」と表記すること。なお、複数回分の測定結果からの平均値の算出にあたっては、検出下限値未満の場合は0を、定量下限値未満の場合は定量下限値の1/2の値を用いてください。 ※基準値は数字のみを記入してください。 | [8 empty] | TRUE
| 測定項目名 |  | ほう素及びその化合物 |  | ふっ素及びその化合物 |  | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
| 基準値 |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L
| 平均値 |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L
| 最大値 |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L
| 測定項目名 |  | 1,4-ジオキサン |  | カドミウム及びその化合物 |  | トリクロロエチレン
| 平均値 |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L
| 最大値 |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L
| 測定項目名 |  | 大腸菌群数 |  | 六価クロム化合物 |  | ※赤字箇所は、平均値が最大値を超えていますので修正してください
| 平均値 |  |  | 個/c㎥ |  | mg/L
| 最大値 |  |  | 個/c㎥ |  | mg/L
基準値を超過していた場合の対応状況 ※調査対象期間以降の対応も含む
(29) | 調査対象期間の放流水のダイオキシン類測定結果 ※該当するものに○を選択し、必要事項を記入してください。
測定の有無
| ・未測定の場合 |  | 未測定の理由 | [6 empty] | TRUE
| ・測定ありの場合： ※測定結果を下記表に記入してください。 ※調査対象期間中の測定結果について、自主検査及び結果が通知されている行政検査の全てを記入してください。 ※TEF(2006)（別表１）を用いた値を記入して下さい。 ※基準値は数字のみ記入してください。 | [8 empty] | TRUE
| 測定項目名 |  | ダイオキシン類濃度（TEF(2006)）
| 基準値 | [5 empty] | pg-TEQ/L
| 平均値 | [5 empty] | pg-TEQ/L
| 最大値 | [5 empty] | pg-TEQ/L
基準値を超過していた場合の対応状況 ※調査対象期間以降の対応も含む
(30) | 建設汚泥（中間処理を行ったものを含む）の受入有無 調査対象期間内 （補足） ※受け入れの実績はないが、受け入れ体制が整っている→「1.有」 ※中間処理施設として受け入れ、その後他の処分場に排出している→「0.無」 ※中間処理施設として受け入れており、その後自社で埋め立てをしている→「1.有」 ※中間処理だけでなく、直接の埋め立ても行っている→「1.有」
| ・無しの場合 | [8 empty] | TRUE
|  | 建設汚泥受入無しの理由 | a.残余埋立容量が少ない 埋立を終了している
b.自社処分のみ 顧客を限定している
c.単価が合わない
d.建設汚泥を受入項目に含めていない 周囲で汚泥が発生しない
e.中間処理施設としてのみ受け入れ
f.その他
具体的な理由：
| ・有りの場合 | [8 empty] | TRUE
|  | 年間受入量 （体積もしくは重量） ※建設汚泥が受け入れ可能な場合、年間の受入量（調査対象期間の実績）を記入ください ※昨年度建設汚泥の受け入れがなかった場合、「0」と記入ください | [5 empty] | ｍ³/年
ｔ/年
年間受入量が不明または具体的な記載不可の場合、差し支えない範囲でその理由をご教示ください
a.直近の受け入れ実績がない
b.建設汚泥として個別に集計していない
c.その他
具体的な理由：
| 無しの場合→(33) へ |  |  |  | 有りの場合→(31）へ
(31) | 建設汚泥の受入条件 （建設汚泥を受け入れている場合のみ記入対象） ※該当するものに○、必要事項を記入してください。 ※残余埋立容量を考慮し、明確な上限値を決めていない場合→「上限無し」
| 受入上限（数量） | [8 empty] | TRUE
・上限有りの場合
|  |  | a～cを回答 | a.年あたり
b.日あたり
c.回あたり
|  |  |  | 具体的な上限値（体積もしくは重量のどちらか） |  |  |  | ｍ³
ｔ
|  |  | dまたはeを回答 | d.都度協議
具体的な内容：
e. その他
具体的な内容：
| 含水率の上限 | [8 empty] | TRUE
|  | ・有りの場合 |  | 基準値 |  |  |  | ％以下
| 基準値 | [8 empty] | TRUE
・有りの場合
a.法令や他の基準に基づいたもの（土壌汚染対策法等）
b.独自基準（発色性、油分、臭気等）
c.その他（具体的に記入ください。別表添付も可）
具体的な内容：
| 排出元の限定 | [8 empty] | TRUE
・限定ありの場合
a.地域（都道府県、市町村等）により限定する
b.顧客（中小企業等）により限定する
c.その他（〇〇地域を除く等、具体的に記入ください）
具体的な内容：
(32) | 建設汚泥の年間（又は日単位、月単位）の受入可能量 （建設汚泥を受け入れている場合のみ記入対象） ※該当するものに○、必要事項を記入してください。
| 受入可能量の設定の有無 | [8 empty] | TRUE
・受入可能量の設定がある場合（a～cのいずれか１つ）
| 年間の受入可能量 | a.受入上限と同じ ※(31)で受入上限有りと回答した場合のみ回答可能
ｂ.別途定めている
|  | 定めている具体的な数値（体積もしくは重量のどちらか） | [5 empty] | ｍ³/年
ｔ/年
ｃ.その他
具体的な内容：
| ・受入可能量の設定がない場合 | [8 empty] | TRUE
| 決めていない理由 | a.定める必要がないため （残余埋立容量に余裕がある）
b.残余埋立容量によるため
c.運搬制限を定めているため
|  | ダンプトラック (台/日もしくは台/年) | [5 empty] | 台/日
台/年
d.受入実績が少ないため
e.他の受入品目との調整があるため
f.都度協議
g.その他
具体的な内容：
(33) | 敷地内における太陽光パネルの設置状況 調査対象期間最終日 | [8 empty] | TRUE
b. 設置無し（以前設置していた）の場合
設置を止めた時期
理由
| b.設置無し（以前設置していた）またはc.設置有りの場合 | [8 empty] | TRUE
|  | 設置場所 該当する箇所に○、具体的な設置個所の記入 |  | a.埋立て終了区域の上部
b.埋立地以外の地面（野立て）
c.管理棟などの建物の上部
d.その他
具体的に
|  | 設置面積 | [5 empty] | m²
|  | 発電事業主体 該当する箇所に○、具体的な設置個所の記入 |  | a. 処分場運営・管理者
b. 土地所有者
c.その他 第三者、運営・管理者が出資するSPCなど
具体的に
|  | 発電能力 | [5 empty] | kW | 単位に注意！
|  | 発電量実績 調査対象期間 | [5 empty] | MWh
備考
以上で調査は終了です。御協力誠にありがとうございました。
別表１ 毒性等価係数（WHO-TEF(2006)）
a) ＰＣＤＤ＋ＰＣＤＦ
異性体 | [5 empty] | 毒性等価係数（TEF）
ＰＣＤＤ |  | 2,3,7,8-TeCDD |  |  |  | 1
|  | 1,2,3,7,8-PeCDD |  |  |  | 1
|  | 1,2,3,4,7,8-HxCDD |  |  |  | 0.1
|  | 1,2,3,6,7,8-HxCDD |  |  |  | 0.1
|  | 1,2,3,7,8,9-HxCDD |  |  |  | 0.1
|  | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD |  |  |  | 0.01
|  | OCDD |  |  |  | 0.0003
|  | その他 |  |  |  | 0
ＰＣＤＦ |  | 2,3,7,8-TeCDF |  |  |  | 0.1
|  | 1,2,3,7,8-PeCDF |  |  |  | 0.03
|  | 2,3,4,7,8-PeCDF |  |  |  | 0.3
|  | 1,2,3,4,7,8-HxCDF |  |  |  | 0.1
|  | 1,2,3,6,7,8-HxCDF |  |  |  | 0.1
|  | 1,2,3,7,8,9-HxCDF |  |  |  | 0.1
|  | 2,3,4,6,7,8-HxCDF |  |  |  | 0.1
|  | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF |  |  |  | 0.01
|  | 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF |  |  |  | 0.01
|  | OCDF |  |  |  | 0.0003
|  | その他 |  |  |  | 0
b) コプラナーＰＣＢ
異性体 | [5 empty] | 毒性等価係数（TEF）
ノンオルト体 (Non-ortho) |  | 3,4,4',5-TeCB |  |  |  | 0.0003
|  | 3,3',4,4'-TeCB |  |  |  | 0.0001
|  | 3,3',4,4',5-PeCB |  |  |  | 0.1
|  | 3,3',4,4',5,5'-HxCB |  |  |  | 0.03
モノオルト体 (Mono-ortho) |  | 2',3,4,4',5-PeCB |  |  |  | 3e-05
|  | 2,3',4,4',5-PeCB |  |  |  | 3e-05
|  | 2,3,3',4,4'-PeCB |  |  |  | 3e-05
|  | 2,3,4,4',5-PeCB |  |  |  | 3e-05
|  | 2,3',4,4',5,5'-HxCB |  |  |  | 3e-05
|  | 2,3,3',4,4',5-HxCB |  |  |  | 3e-05
|  | 2,3,3',4,4',5'-HxCB |  |  |  | 3e-05
|  | 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB |  |  |  | 3e-05

## 自治体用
◆管理型
| 自治体 番号 | 自治体名 | 施設番号 | 設置者名 | 施設名 | 設置場所 | 設置許可(届出)年月日等 |  |  | 設置者区分 | 埋立場所 | 処理能力 |  | 埋立方式 | 廃棄物の許可品目 | [18 empty] | 浸出液処理施設の有無 | 浸出液処理施設の処理方法 | [7 empty] | 保有水等 集排水管の性能 | 公共水域への放流の有無等 |  |  |  |  | 放流先 | 排水量 | 埋立地への散水の有無 |  |  | 雨水の影響 |  | 残余容量 |  | 調査対象期間最終日時点の稼働状況 |  |  |  |  | 建設汚泥の受入有無 | [5 empty] | 建設汚泥の受入条件 | [12 empty] | 建設汚泥の年間の受入可能量 | [5 empty] | 廃棄物埋立量 ※覆土分を除く |  |  | 調査対象期間最終日時点での太陽光パネルの設置状況 | [9 empty] | 周縁地下水の水質検査結果 | [5 empty] | 遮水工 | ガス抜き管の設置等 | [5 empty] | 放流水のほう素及びその化合物等の水質検査結果（調査対象期間）及び基準超過の場合の対応状況 | [20 empty] | 放流水のダイオキシン類測定結果（調査対象期間） |  |  |  |  | 備 考
[7 empty] | 設置許可 （届出） 年月日 (西暦/月/日) | 安定型 処分場 許可の 有無 | 遮断型 処分場 許可の 有無 |  |  | 埋立面積 (m2) | 埋立容量 (m3) |  | 一般廃棄物 | 産業廃棄物 | [18 empty] | 生物処理 | 凝集沈殿 | 砂ろ過 | 活性炭処理 | キレート処理 | 脱塩 | その他 |  |  | 放流の有無 | 浸出液水質 |  | 放流がない場合の 理由等 （a ～ g を入力） |  |  |  | 散水の有無 | (有の場合） |  | 雨水の影響の有無 | 無しの場合の 講じている 措置内容 | 調査対象期間初日 時点の残余容量 (m3) |  | 稼働状況 | 休止の場合 | 埋立終了の場合 | 廃止又は 許可取消の場合 | 調査対象期間に新規供用 | 受け入れ無し |  | 受け入れ有り |  |  |  | 受入上限 |  |  |  |  | 含水率 |  | 基準値 |  |  | 排出元 |  |  | 決めている |  |  | 決めていない |  |  | 調査対象期間の 廃棄物埋立量 （m3/年） |  | 累積の廃棄物埋立量（最終処分量） （m3） |  |  |  | 設置有り | [6 empty] | 地下水の水質基準適合状況 | 検査を実施していない場合の理由 | 水質基準に適合していない場合 |  |  |  | 遮水工の 有無と種類 | ガス抜き管の設置 有無 | 埋立ガスの処理等 |  |  |  |  | ほう素及びその化合物 (mg/L) |  |  | ふっ素及びその化合物 (mg/L) |  |  | アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (mg/L) |  |  | 1,4-ジオキサン (mg/L) |  | カドミウム及びその化合物 (mg/L) |  | トリクロロエチレン (mg/L) |  | 大腸菌群数 （個/cm3） |  | 六価クロム化合物 (mg/L) |  | 未測定の項目及び理由（「1,4-ジオキサン」以外の場合） | 基準超過の場合の 対応状況 | ダイオキシン類濃度(pg-TEQ/L) |  |  |  | 基準超過の場合の 対応状況
[16 empty] | 燃え殻 | 汚泥 | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残渣 | 動物系固形不要物 | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | ばいじん | 13号廃棄物 | 廃石綿等 | [8 empty] | その他の 具体的内容 | 管きょ等の端部 0.不明 1.開放 2.無開放 9.いずれにも当てはまらない |  | 処理前の水質 ＢＯＤ | 処理前の水質 窒素 含有量 |  |  |  | 排水量 (m3/日) |  | 平均 散水量 (m3/日) | 浸出液処理 施設で処理 後の水を散 布の場合 平均散水量(m3/日) | [9 empty] | 建設汚泥の受け入れがない 場合の理由 （a ～ ｆを入力） |  | 年間受入量 | 年間受入量 | 受け入れ量記載不可の理由 （a ～ ｃを入力） |  | 受入上限の有無 | 有りの場合 | a～c回答の場合の上限値（体積） | a～c回答の場合の上限値（重量） | dまたはeの回答の具体的な内容 | 含水率の上限（基準値）の有無 | 有りの場合 基準値 （％以下） | 基準値の有無 | 有りの場合 （a ～ cを入力） |  | 排出元の限定の有無 | 限定する場合 （a ～ cを入力） |  | a ～ cを入力 |  | （m3/年） または （t/年） | a ～ ｇを入力 |  | （台/日） または （台/年） |  |  |  | 設置有無 | 「b.設置無し(以前設置していた)」または「c.設置有り」を選択した場合 |  | 設置場所 |  | 設置面積 （m2） | 発電事業主体 |  | 発電能力 （kW） | 発電量 実績 （MWｈ） |  |  | 不適合物質名 | 基準超過原因 |  | 講じた措置 |  |  | ａ.回収利用 |  | b.処理 |  | ｃ.大気中 に排出 | [24 empty] | 測定を行っていない場合の理由
[45 empty] | （mg/L） | （mg/L） |  | g．その他 具体的な理由 | [8 empty] | 建設汚泥分（m3） |  | 休止年月日 （西暦/月/日） | 埋立終了年月日 （西暦/月/日） | 廃止又は 許可取消年月日 （西暦/月/日） |  |  | ｆ．その他 具体的な理由 | （m3/年） | （t/年） |  | ｃ．その他 具体的な理由 |  | （a～eを入力) | （m3） | （t） | [5 empty] | c. 具体的な内容 |  |  | c. 具体的な内容 |  | b,c 具体的な数値、内容 |  |  | ｃ,g. 具体的な数値、内容 |  |  | うち、太陽光パネル由来の廃棄物埋立量 |  |  | b. 時期 西暦/月/日 | 理由 |  | ｄ．具体的に |  |  | ｃ．具体的に | [6 empty] | 「1.その他」の場合：考えられる原因 |  | a ～ f | 1.有、0.無 | 回収量（L/日) | 有効利用方法 | 処理量（L/日) | 処理方法 |  | 基準値 | 平均値 | 最大値 | 基準値 | 平均値 | 最大値 | 基準値 | 平均値 | 最大値 | 平均値 | 最大値 | 平均値 | 最大値 | 平均値 | 最大値 | 平均値 | 最大値 | 平均値 | 最大値 | 未測定理由は、｢測定なし」・「分析中」等の状況を記入 |  | 基準値 | 平均値 | 最大値
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)-1 | (7)-2 | (7)-3 | (8) | (9) | (10)-1 | (10)-2 | (11) | (12)-1 | (12)-2 | (12)-3 | (12)-4 | (12)-5 | (12)-6 | (12)-7 | (12)-8 | (12)-9 | (12)-10 | (12)-11 | (12)-12 | (12)-13 | (12)-14 | (12)-15 | (12)-16 | (12)-17 | (12)-18 | (12)-19 | (13) | (14)-1 | (14)-2 | (14)-3 | (14)-4 | (14)-5 | (14)-6 | (14)-7 | (14)-8 | (15) | (16)-1 | (16)-2 | (16)-3 | (16)-4 | (16)-5 | (17) | (18) | (19)-1 | (19)-2 | (19)-3 | (20)-1 | (20)-2 | (21)-1 | (21)-2 | (22)-1 | (22)-2 | (22)-3 | (22)-4 | (22)-5 | (30)-1 | (30)-2 | (30)-3 | (30)-4 | (30)-5 | (30)-6 | (31)-1 | (31)-2 | (31)-3 | (31)-4 | (31)-5 | (31)-6 | (31)-7 | (31)-8 | (31)-9 | (31)-10 | (31)-11 | (31)-12 | (32)-1 | (32)-2 | (32)-3 | (32)-4 | (32)-5 | (32)-6 | (32)-7 | (23)-1 | (23)-2 | (23)-3 | (33)-1 | (33)-2 | (33)-3 | (33)-4 | (33)-5 | (33)-6 | (33)-7 | (33)-8 | (33)-9 | (33)-10 | (24)-1 | (24)-2 | (24)-3 | (24)-4 | (24)-5 | (24)-6 | (26) | (27)-1 | (27)-2 | (27)-3 | (27)-4 | (27)-5 | (27)-6 | (28)-1 | (28)-2 | (28)-3 | (28)-4 | (28)-5 | (28)-6 | (28)-7 | (28)-8 | (28)-9 | (28)-10 | (28)-11 | (28)-12 | (28)-13 | (28)-14 | (28)-15 | (28)-16 | (28)-17 | (28)-18 | (28)-19 | (28)-20 | (28)-21 | (29)-1 | (29)-2 | (29)-3 | (29)-4 | (29)-5 | 備考
（事業者の方）
・このシートは操作しないでください
（調査対象自治体担当者の方）
・「自治体番号」～「備考」までのデータを選択して「コピー」し、「半角自治体番号自治体名R7処分場（R6実績）.xlsx」の「調査票（管理型）」シートの空白行（先頭）の「自治体番号」列に「値貼り付け」してください。
以下シート設定欄。特に指示のない場合変更しないでください。
| 画面表示flg(デフォルト=1) |  |  | 1