製造施設等軽微変更概要書（冷凍則）

- 製造設備概要（あてはまるものを選択）

| ここから選ぶ | ここから選ぶ | ここから選ぶ | ここから選ぶ | ここから選ぶ | ここから選ぶ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

＜　冷凍設備型式等　＞

| 型 式 | 製造番号 | 冷凍能力（t/日） |
| --- | --- | --- |

２．変更の内容

（例）電磁弁および安全弁を取り替えます。

なお、取替えにあたっては溶接・切断等の現場施工を伴わない取替え工事になることから、軽微な変更の工事としています。

３．冷凍能力

| 設備名・ガス種 | 変更前（t／日） | 減少（t／日） | 変更後（t／日） |
| --- | --- | --- | --- |
| （例）NO.２冷凍機・フロンR32 | 100 | －40 | 60 |
| 合 計 |  |  |  |

- 省令で定める技術上の基準とそれに対応する事項（添付資料等にまとめること）

- その他 特記事項（特段の事情があれば記載すること。）